고압가스 수불부(04/07)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	04/08 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-3385

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						14,739
04.01		0	0	240		0	0	246	246	14,493
04.02		0	0	240		0	0	240	240	14,253
04.03		0	0	240		0	0	257	257	13,996
04.04		0	0	240		0	0	241	241	13,755
04.05		0	0	240		0	0	239	239	13,516
04.06		0	0	240		0	0	247	247	13,269
04.07		0	0	240		0	0	260	260	13,009
04.08			0	240					0	13,009
04.09			0	240					0	13,009
04.10			0	240					0	13,009
04.11			0	240					0	13,009
04.12			0	240					0	13,009
04.13			0	240					0	13,009
04.14			0	240					0	13,009
04.15			0	240					0	13,009
04.16			0	240					0	13,009
04.17			0	240					0	13,009
04.18			0	240					0	13,009
04.19			0	240					0	13,009
04.20			0	240					0	13,009
04.21			0	240					0	13,009
04.22			0	240					0	13,009
04.23			0	240					0	13,009
04.24			0	240					0	13,009
04.25			0	240					0	13,009
04.26			0	240					0	13,009
04.27			0	240					0	13,009
04.28			0	240					0	13,009
04.29			0	240					0	13,009
04.30			0	240					0	13,009
04.31			0	240					0	13,009
합계	0	0	0		0	0	0	1,730	1,730

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					37,759			39,096
04.01		576	2,279	2,855	34,904		1,271	37,825
04.02		562	1,741	2,303	32,601		1,240	36,585
04.03		548	1,664	2,212	30,389		1,251	35,334
04.04		537	1,712	2,249	28,140		1,244	34,090
04.05		527	1,737	2,264	25,876		1,232	32,858
04.06	18,000	540	1,872	2,412	41,464		1,440	31,418
04.07		592	1,926	2,518	38,946		1,749	29,669
04.08				0	38,946			29,669
04.09				0	38,946			29,669
04.10				0	38,946			29,669
04.11				0	38,946			29,669
04.12				0	38,946			29,669
04.13				0	38,946			29,669
04.14				0	38,946			29,669
04.15				0	38,946			29,669
04.16				0	38,946			29,669
04.17				0	38,946			29,669
04.18				0	38,946			29,669
04.19				0	38,946			29,669
04.20				0	38,946			29,669
04.21				0	38,946			29,669
04.22				0	38,946			29,669
04.23				0	38,946			29,669
04.24				0	38,946			29,669
04.25				0	38,946			29,669
04.26				0	38,946			29,669
04.27				0	38,946			29,669
04.28				0	38,946			29,669
04.29				0	38,946			29,669
04.30				0	38,946			29,669
04.31				0	38,946			29,669
합계	18,000	3,882	12,931	16,813		0	9,427