문서번호	총무과-4091
결재일자	2020.4.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영지원부장
이호완		김기용	04/08 김윤규
협조
	주무관		김인기

시립미술관 임시수장고 항온항습기 보수계획

2020. 4.

서울시립미술관

(총 무 과)

시립미술관 임시수장고 항온항습기 보수계획

우리 미술관 임시수장고 내 항온항습기에 이상이 발생하여 긴급 점검 결과 노후 부품이 파손되어 이를 조속히 보수하여 작품(자료) 보호에 만전을 기하고자 함

□ 시설현황

구분	형식	법정냉동능력 (RT)	냉동능력(kw) (kcal/h)	전원 (Φ/V/Hz)	설치년도	비고 (담당구역)
	재열용량 (kcal/h)	가습용량 (L/h)	풍량 (CMM)
항온 항습기 (1호)	AIR FOIL	3.72	31.39 (27,000)	3/380/60	2005	자료보존실
	17,200	8	120
항온 항습기 (2호)	AIR FOIL	3.72	31.39 (27,000)	3/380/60	2005	자료보존실
	17,200	8	120
항온 항습기 (3호)	AIR FOIL	3.13	26.37 (22,680)	3/380/60	2014	임시수장고
	12,900	8	120
항온 항습기 (4호)	AIR FOIL	3.13	26.37 (22,680)	3/380/60	2014	임시수장고
	12,900	8	120

□ 점검결과 및 보수대책

시설명	점 검 결 과	보수대책
항온항습기 (1호)	**************************	**********
항온항습기 (2호)	**************************	**********
항온항습기 (3호)	******************** **************************	********** **********
항온항습기 (4호)	*************************************************** ********************* **************************	***************** *********** **********

□ 향후계획

○ 항온항습기 전문 보수업체에 의뢰하여 조속히 보수후 일상경비 집행

- 소요예산 : ****************************

- 예산과목 : 시립미술관유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

붙임  점검사진 및 견적서 각 1부.  끝.