문서번호	요금과-7909
결재일자	2020.4.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금관리1팀장	요금과장
김미란	김석중	04/08 한희균
협 조

누수감액 요구 조사결과 보고

건    명

누수감액 요구 조사결과 보고

◎ 옥내누수 대상수전 현황

소재지	사용자	고객번호	업종	구경	2개월 평균 사용량	2개월 평균요금 (원)
****************************	***	*******	**	**	******	***************

◎ 조사내용

- 당해 건물은 1978년 6월 개전하여 2층건물 총7개동으로 2층 배관이 1층세대 내부를 통과하여 올라가게 설치되어 있으며 건물이 노후되어 현재 재건축 추진중임

- 건물 노후로 내부배관 등에서 누수가 발생하고 있어 2018년 6월 이후 여러곳에서 누수가 발견되어 수리후 감액을 받고 하였으나, 재건축 추진이후 1층은 공가로 소유자는 외부에 거주하고 있고 2층은 세입자 1가구만 거주하고 있어 누수 수리를 못함.

- 2층 내부배관이 1층으로 연결되어 있어 배관수리를 할려면 1층 소유자가 문을 열어줘야 하나 연락이 되지 않아 수리를 할 수 없었음

▶ 월별 수도요금 내역(18년과 19년)

18.08	18.10	18.12	19.02	19.04	19.06	19.08	19.10	19.12
46,860 (208,360)	46,830	39,940	53,840 (204,800)	49,270 (169,180)	52,540 (197,740)	53,950 (223,920)	223,920	257,240

◎ 조사자 처리의견

- 위 수전에 대하여 조사결과 10월 정례검침시 사용량 증가에 대해 세입자에게 격증안내 및 누수확인에 대해 안내하였으나,

- 현재 공가인 1층 내부 벽을 통하여 2층으로 연결되는 관에서 진행중인 누수는 소유자가 외부에 거주하는 관계로 연락이 안되었고, 2020년 4월 검침시 연락이 되어 노후배관 교체 수리를 완료함.

- 따라서 사용자가 누수 수리하고자 하였으나, 1층 소유자와 연락이 되지않아 내부로 들어갈 수 없었던점을 감안하여 ******************************************* 대하여 감액처리함이 타당하다고 사료되어 행정지원과에 감액 요청코자 합니다.

첨부 : 누수수리 사진 및 영수증. 끝.