투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시어린이병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	임상검사실 혈액학장비 수리요구서

장 비 명		단가	구매일	내구연한
혈액학장비 (Sysmex XT-2000i)		87,930,900	2011.5.26.	10년
★ 용도 및 수리 할 내용
용 도	임상검사실 혈액학 검사용
수리 할 내용	SRV FIXED VALVE NO.33-L ASSY 교체
★ 고장 사진
★ 기타의견
임상검사실의 혈액학장비의 부품(SRV FIXED VALVE NO.33-L ASSY )이 노후되어 교체요망

위의 장비에 대하여 수리를 요구합니다.

주무관	염경순		소아청소년과장	김은수		진료부장	04/08 송우현
협조자
시행	진료부-2913	(		)	접수		(		)
우			/	http://childhosp.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-570-8324	/		/	부분공개(7)