“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축)에 따른 협의 회신(오금동 99-8)

1. 건축과-8251(2020. 4. 8.)호와 관련입니다.

2. 건축허가(신축) 신청 협의에 따른 우리 사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

*********송파구 오금동 99-8

********** ********

다. 건축규모: 지하2층/지상7층, 3개동, 연면적 7993.07㎡

라. 용    도: 근린생활시설(제3종일반주거지역, 지구단위계획구역)

마. 협의내용:

-  대지경계선으로부터 3m이내 장소에 반드시 수도계량기 계량기실(일반용 80mm)   설치공간을 확보하여야 함.

- 기타 급수협의 조건 이행시 급수가능함.

바. 직결급수 가능 여부

- 5층까지는 펌프 없이 직결급수로 급수공급이 가능함.

붙임  1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 직결급수 가이드라인 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김민성		급수운영과장	04/08 代임인택
협조자
시행	급수운영과-5443	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5149	/전송	02-3146-5189	/	ms001214@seoul.go.kr	/	부분공개(6)