문서번호	교량안전과-5706
결재일자	2020.4.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
이재우		조성만	04/09 하현석
협 조
	주무관			이회진
	주무관			남덕희

2020년 1/4분기 정기 하자검사 결과보고 [금천교 보수공사 등 16건]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 4.

교량안전과

(강남일반교량팀)

2020년 1/4분기 정기 하자검사 결과보고

강남일반교량팀에서 관리중인 시설물의 하자검사 대상공사[금천교 보수공사 등 16건]에 대하여 2020년 1/4분기 정기 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○『지방지치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조

○『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』제13장 공사계약일반조건 제10절 3

○ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고(행정2부시장 방침 제 188호)

- 주요시설물(시특법 1,2종 시설물) 등의 하자검사 실시 강화

○ 2020년 1/4분기 하자검사 계획(교량안전과-3742, 2020.3.9.)

□ 정기 하자검사 개요

○ 대상시설물 : 금천교 외 11개소

○ 검  사  일 : ‘20. 3. 10.(화) ~ ’20. 3. 31(화)

○ 검  사  자 : 이회진, 남덕희, 이재우, 김완근

○ 정기 하자검사 대상공사 : 총 16건

연번	공 사 명	계 약 사 항			하 자 기 간		비고
		계 약 자	대표자	계약일자	시 기	종 기
1	2017 금천교 보수공사	㈜성익건설	권태붕	‘17.06.20	‘17.12.20	‘20.12.19
2	2017 이수고가 보수공사	㈜청효건설	박동문	‘17.05.25	‘17.12.4	‘20.12.03
3	2017 교량시설물 일상유지보수공사(강남)	거현산업(주)	박기옥	‘17.01.20	‘17.12.21	‘20.12.20
4	2018 교량시설물 일상유지보수공사(강남)	㈜대찬산업	박준호	‘18.01.03	‘18.12.21	‘21.12.20
5	2019 교량시설물 일상유지보수공사(강남)	㈜건승건설	장승호	‘19.03.03	‘19.12.24	‘22.12.23
6	2017년 오류고가 보수공사	에듀건설(주)	곽위섭	‘17.06.15	‘17.12.18	‘20.12.20
7	동남권 유통단지 기반시설 조성공사(숯내교)	계룡건설산업(주)	한승구	‘06.11.17	‘10.06.09	‘20.09.28
8	2018년 도림천고가 보수공사	㈜송림건설 외 1	김종서	‘18.05.21	‘18.12.13	‘20.12.12
9	2018년 보라매고가 보수공사	새빛에이앤씨(주) 외 1	조병호	‘18.05.14	‘18.12.13	‘20.12.12
10	2018년 금천교 보수공사	㈜광림이엔지	박남구	‘18.05.09	‘18.12.19	‘21.12.28
11	신정교 외 1개소 내진보강공사	㈜파이런텍	이병길	‘17.11.08	‘18.05.23	‘21.05.22
12	영등포역고가 내진보강공사	동국건설(주)	위선주	‘13.12.19	‘19.12.23	‘21.12.22
13	2019년 신정교 보수공사	㈜뉴콘이엔지	김용기	‘19.04.10	‘19.12.12	‘21.12.11
14	2019년 영등포역고가 보수공사	명신건설(주)	진명창	‘19.04.16	‘19.12.20	‘21.12.19
15	209년 도림천고가 보수공사	(유)피아이건설	조영수	‘19.04.10	‘19.12.27	‘21.12.26
16	2019년 보라매고가 보수(도장)공사	㈜동경건설	최경진	‘19.04.16	‘19.12.24	‘22.12.23

□ 정기 하자검사 결과

○ 「‘17년 이수고가 보수공사」에서 시행된 교면포장에서 균열 및 신축이음부 주변 포장이음손상이 발견되었으며, 이에 대하여 해당업체와 현장 재조사 및 하자보수 지시 예정.

○ 나머지 15건 대상 공사에 대하여 시설물 하자 점검 결과 중요 하자관련 특이사항 발견하지 못함.

□ 향후계획

○ 하자검사 관리부 작성

붙임 : 정기 하자검사조서 및 사진 각 1부.  끝.