	용산소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈련 제2호)

나. 市재난대응과-4635(2019.2.26.)호 「2019년 소방용수시설 운영 기본계획」

다. 市재난대응과-8312(2020.4.8.)호 「2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일

제 조사·정비 계획 알림」

2. 2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획을 아래와 같이

알립니다.

가. 기    간: 2020. 4. 20.(월) ~ 5. 22.(금)

나. 대    상: 2705개소(소화전2537개,급수탑4개,저수조28개,비상소화장치134개,

매설식소화전2개)

다. 방    법:

1) 센터별 조사수량에 따른 적정기간 고려하여 자체계획 수립(재난관리과 보고)

2) 비번 근무자 출동대기 후 주간 근무자 일제조사 실시

3) 소방용수시설 보온·도색을 위한 대상 파악(붙임 7)

4) 119행정정보시스템 고장현황과 실제 고장현황 일치여부 점검

5) 119행정정보시스템 소방용수시설 사진 현행화(2020년 감사대비)

6) 불법 주·정차 단속 현장대응단 및 각119안전센터 별 2건 이상(소방활동

장애지역역 내 불법 주·정차 단속 1건, 소방용수시설 주변 불법 주·정차

단속 1건)

라. 주의사항:

1) 윤활제(구리스) 사용금지 -> 불가피한 경우 식물성 오일 사용 (마요네즈 등)

2) 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원교육 철저(붙임 2, 3 활용)

3) 다용도 소화전(제수변) 조사 금지(붙임1 참조)

4) 비상소화장치 유지 관리 철저(적재비품 상태, 내외부 청결 유지 등)

3. 행정사항

가. 소방용수현황(사진) 및 변동사항 119행정정보시스템 입력 철저

나. 119행정정보시스템 고장현황과 실제 고장현황이 다를경우

고장발생보고서를 첨부하여 보고(고장->사용가능 변경 포함)

다. 일제조사 결과(붙임4, 5, 6, 7)를 2020.5.22.(금)까지 보고해주시기 바랍니다.

붙임  1. 2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 정밀조사 정비 계획 1부.

2. 일제 조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 소방용수 일제조사 결과(센터명) 1부.

5. 20년 해빙기 소방용수시설 일제점검 결과 보고 서식(센터명) 1부.

6. 20년 해빙기 비상소화시설 일제점검 결과 보고 서식(센터명) 1부.

7. 보온·도색 대상(센터명) 1부.  끝.

	용산소방서장
수신자	현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	시동현		대응총괄팀장	김명완		재난관리과장	박주경		소방서장	04/09 김형철
협조자
시행	재난관리과-2198	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		/전송		/		/	대시민공개