	서대문소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2020년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 보고(알림)

1. 재난대응과-8312(2020.4.8.)호 “2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림” 와 관련입니다.

2. 해빙기 대비 소방용수시설에 대한 일제 정밀조사 계획을 다음과 같이 보고(알림)합니다.

가. 기    간: 2020. 4. 9. ~ 5. 29.

나. 조사대상: 총 2,306개소 (소방용수시설 2,154, 비상소화장치 148, 비상소방용수 4)

다. 조사방법: 부서별 자체 계획 수립 시행

◯ 주간 근무자 일제 점검(09:00~13:00), 비번 근무자 출동대기 원칙

라. 세부계획: [붙임1] 참조

마. 조사내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부

2) 노후소화전 점검

3) 거주자 주차구획선 내 소화전 설치 여부

4) 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 정기조사

5) 소화전 뚜껑 교체 관련 수량 조사

바. 결과제출: 2020. 5. 29.(금)한

사. 주의사항

※ 출수 시 적수(녹물)로 인하여 민원 발생 방지 철저[붙임2,3 참조]

※ 다용도 소화전 조사 금지(수도사업소 관리)

※ 일제 조사 후 119행정정보시스템 사진, 위치도 등 정보 현행화 철저

붙임  1. 2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 정밀조사·정비 계획 1부.

2. 일제 조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐 시 유의사항 1부.

4. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

5. 2020년 해빙기 소방용수시설 일제점검 결과 보고 (서식) 1부.

6. 2020년 해빙기 비상소화시설 일제점검 결과 보고(서식) 1부.

7. 거주자 주차구획선 내 소화전 설치 여부(서식) 1부.

8. 소방차 통행로 노면표시 및 조명블록 정기조사(서식) 1부.  끝.

	서대문소방서장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,북가좌119안전센터장,홍은119안전센터장,북아현119안전센터장
담당자	조재돈		대응총괄팀장	김춘수		재난관리과장	김창덕		소방서장	04/09 정재후
협조자
시행	재난관리과-2091	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	02-6981-5443	/전송	02-6981-5447	/	onfire83@seoul.go.kr	/	부분공개(5)