“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신자	(주)백년기술 대표 강성현 님
(경유)
제 목	강북통합취수장 원수 시료 자동채취 장치 점검 및 수리 협조요청

1. 믿음직한 아리수 생산에 협조하여 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 센터 강북통합취수장에 귀 사가 제조 설치 한 원수 시료 자동채취 장치가 고장 발생하여 아래와 같이  점검 및 수리를 요청 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 장 비 명 : 시료자동채취장치(Autosampler)

나. 장비개요

- 설치장소 : 서울특별시상수도사업본부 강북아리수정수센터 강북통합취수장

- 소 재 지 : 경기도 남양주시 와부읍 경강로 682(도곡리 1107-3)

- 제조년월 : 2012.11.

다. 고장개요 : 정상적인 작동이 불가능

라. 요청내용 : 장비 점검 후 고장원인 확인하여 수리 후 정상작동.  끝.

	강북아리수정수센터소장
★주무관	정정재		원수관리과장	04/09 최양교
협조자
시행	원수관리과-538	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 경강로 682 (와부읍, 도곡리 1107-3)	/
전화	02-3146-5234	/전송	02-3146-2238	/	jjjeong65@seoul.go.kr	/	대시민공개