코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 답변(접수번호 20200407900730)

**** 안녕하십니까?

항상 서울시정에 관심을 가져주시고, 협조해 주셔서 감사드립니다.

태양광 미니발전소가 전기세 절감에 도움이 안된다고 하셨는데, 우선 태양광 모듈에 부착되어 있는 마이크로 인버터를 보시면 정상 발전중인지 아닌지 확인하실 수 있습니다. 녹색불이 들어오면 정상적으로 전기를 만드는 중이고, 빨간색 불이 들어오면 발전되지 않는 상태입니다.

태양광 미니발전소는 태양빛을 받아 발전하는 설비이므로 한낮에 날씨가 맑은데도 빨간색 불이 들어온다면 점검을 받으셔야 합니다. 태양광 콜센터(1566-0494)로 전화하시면 설비 점검에 대해 안내받으실 수 있습니다.

발전이 되고 있는데 효과가 없다고 느껴지신다면 모듈에 이물질이 묻어 발전 효율이 떨어졌을 가능성이 있습니다. 태양광 모듈을 청소하셔서 먼지 등의 이물질을 제거하시면 낮아진 발전 효율을 높일 수 있습니다.

더 궁금하신 사항이 있으시면 기후환경본부 녹색에너지과(담당자 최용정 02-2133-3569)로 연락주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

**** 가정에 평안과 행복이 함께하길 기원합니다. 감사합니다.

주무관							최용정			햇빛지원팀장					이종형					녹색에너지과장					전결 04/09 김호성
협조자
시행			녹색에너지과-10152									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 11층															/
전화		02-2133-3569						/전송			02-2133-1020					/	symmetrist@seoul.go.kr												/	부분공개(6)