문서번호	보존서비스과-607
결재일자	2020.4.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	보존서비스과장	서울기록원장
이영훈	원종관	04/09 조영삼

『소독훈증탈산기 유지보수 용역 』

부분검수(사) 결과 보고

2020. 04.

『소독훈증탈산기 유지보수』용역

부분검수(사) 결과 보고

『2020년 소독훈증탈산기 유지보수』용역의 총 4분기간의 유지보수관리 중 1/4분기 유지보수 용역이 완료됨에 따라 부분검수를 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		사업개요

○ 사 업 명 : 소독훈증탈산기 유지보수 용역

○ 용역기간 : ’20. 03. 06. ~ ’20. 12. 31.

************************

○ 계약방법 : 1인견적 수의계약

*****************

○ 사업내용 :

1. 소모품 교체

- 해파필터 교체 (년 1회)

- 진공펌프 씰 교체 (년 2회)

- 챔버 패킹교환 (년 1회)

2. 폐수 교체

- 산화에틸렌 스크래버 내 폐수 교체

3. 정기점검

- 분기별 1회 이상 장비점검 (년 4회)

Ⅱ		사업비 집행 예정금액

구분	일 자	금액(원)	집행율(%)
계 약	’20. 1. 22.	**********
1/4분기	’20. 4. 9.	*********	-
2/4분기	’20. 6. 예정	*********	-
3/4분기	’20. 9. 예정	*********	-
4/4분기	’20. 12. 예정	*********	-

Ⅲ		검수결과

○ 검수장소 : 서울기록원 (서울시 은평구 통일로 684)

○ 검수실시 : ’20.04.07.

○ 결과 보고서 입수 : ’20.04.09.

○ 검수일 : ’20.04.09.

○ 검수내용 : 소독훈증탈산기 점검 및 보수

- 소독훈증탈산기 점검

- 진공펌프 해체후 실링 파트 교체

- 가습기 질소라인 교체 및 신설

Ⅳ		행정사항

○ 부분준공검수(사) 완료에 따른 부분준공처리 및 사업비 집행.

붙임

1. 한국멸균 유지보수 결과보고서  1부.  끝.