	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년 1분기 소방용수시설 보수 완료에 따른 현지확인 결과제출

1. 재난관리과-2453(2020.4.8.)호 “2020년 1분기 소방용수시설 보수 완료에 따른 현지확인 알림”

2. 현장대응단 관내 지상식 소화전(용수번호 : 1521) 보수 완료 현지확인 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

관할센터	식별	용수 번호	주 소	고장내용	보수내용	확인결과
현장 대응단	지상식	1521	마포구 서강로 1길 12-8 크레빌원룸텔	소화전 몸통 하단부 이탈(들뜸)으로 인한 흔들림(출수불가)	지상식 소화전 교체	양호

○보수내용

붙임  소방용수시설 확인결과(서식)  1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	윤경록		진압3대장	윤용성		지휘3팀장	임현보		현장대응단장	04/10 代임현보
협조자
시행	현장대응단-2491	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화		/전송		/		/	대시민공개