투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	154kV 공급선로 휴전에 따른 정전 계획 알림

1. 시설보수과-1496(2020.4.9.)호와 관련입니다.

2. 한국전력공사(성동전력지사)로 부터 우리 센터 154kV 공급선로 휴전 협조 요청에 따라 선로 절체를 위해 아래와 같이 정전됨을 알려드립니다.

3. 아울러 관리과, 운영과에서는 센터내 입주하여 있는 업체·기관에 대해 정전 사유 및 일정을 안내하여 주시기 바랍니다.

가. 정전일시 : 2020. 4.23.(목)08:00~09:00

※ 센터 전체 정전

나. 사  유

- 화양변전소(공급선로 : 154kV 중랑하수 #2TL) GIS 정밀점검 및 보호배전반 교체

다. 조치계획

- 공급선로 교체 : 화양 S/S → 군자 S/S

붙임 : 정전계획 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
수신자	대양엔바이오(주),GS건설,전국공공서비스노동조합(서울공무직지부),관리과장,운영과장
주무관	최성일		시설보수과장	04/10 임준빈
협조자
시행	시설보수과-1499	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73) (용답동)중랑물재생센터 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2550	/전송	02-2211-2579	/		/	대시민공개