문서번호	시설안전과-5320
결재일자	2020.4.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설안전정책팀장	시설안전과장
황예서	안순봉	04/10 김정선

2020년 4월「안전점검의 날」행사 실시결과 보고

2020. 4.

「2020. 4월 안전점검의 날」행사 실시결과 보고

2020. 4. 시설안전과

□ 추진근거

○ 재난 및 안전관리 기본법 제66조의 7, 시행령 제73조의 6

※ 법 제66조의7(국민안전의 날 등) ②국가는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국민의 안전의식 수준을 높이기 위하여 안전점검의 날과 방재의 날을 정하여 필요한 행사 등을 할 수 있다.

※ 시행령 제73조의6(안전점검의 날 등) ①법 제66조의7에 따른 안전점검의 날은 매월 4일로 하고, 방재의 날은 매년 5월 25일로 한다.

② 재난관리책임기관은 안전점검의 날에는 재난취약시설에 대한 일제점검, 안전의식 고취 등 안전관련 행사를 실시하고 (이하 생략)

○ 위 법에 의거 매달 4일을 안전점검의 날로 지정, 재난관리책임기관별(시장, 구청장, 단위기관장 등)로 행사 실시 중(’09.11월~)

□「2020. 4월 안전점검의 날」행사 추진결과

○ 행사내용 : 우리시 내 신축건설공사장에 대한 안전점검 실시를 통한 안전사고 사전 예방

- 해빙기 대비 중점점검 및 코로나-19 대비 공사장 상황 확인 점검

- 기타 건설공사 안전사고 예방을 위한 안전감리 활동상황, 외부전문가 활용 안전품질 점검, 현장 비상연락망 정비 등 비상대비상황 점검 등 실시

○ 총 평

◇ 전반적으로 법령 및 제반 규정을 잘 준수하고 있었으나, 일부 지적사항이 있었으며 경미한 사항들은 현지시정 및 빠른 시일내에 후속조치 예정

◇ 해빙기 및 코로나-19 대비, 교육 및 준수사항 강조 등 안전사고 예방에 노력한 모습이 보였음

○ 세부 실시 내용

- 점검장소 : 건설공사장 12개소(서울시내 신축공사장)

- 점검인원 : 안전관리 점검인력 18명(6개조 각 조별 3명)

- 주요 점검결과(활동실적)

‣ 지적사항 및 조치내용(총 63건)

점검대상	점검결과
	지적사항	조치내용
*****************	지하굴착 단부 안전난간 및 상부난간 미설치로 추락 위험 등 5건	안전난간 설치 및 근로자 이동통로 안전 확보 조치
********************	안전난간은 설치되었으나, 수직방향 및 발끝막이 미설치로 적재물 낙하위험 등 5건	기준에 맞춘 설비 설치 조치 및 마스크 착용 철저 지시
************	작업발판 미고정 및 누락으로 추락 및 적재물 낙하위험 등 7건	작업발판 고정 및 전동공구 보호덮개 설치 조치
**********************	비계자재 적치물 방치하여 낙하 위험 등 9건	적재물 비계파이프로 고정 조치
*************	안전관리계획서 미비 등 4건	안전관리계획서 구비 및 안전시설 설치 조치
********************	폐기물 방치로 전도사고 및 수목식재 구간 토사유실 유려 등 4건	폐기물 정리 및 식재구간 보강 조치
*******************	위험물 임시 보관소 내 소화기 미비치 등 2건	소화기 비치 및 추후 위험물 보관 금지 조치
********	용접작업자 보안면 미착용 등 6건	특별안전교육실시
******************	건축허가표지판 탈락 등 6건	안전위해요소 제거 및 건축허가표지판 게시
*************	근로자 작업 이동통로 미설치로 전도, 추락 위험 등 5건	이동통로 재설치
********	가설계단불안전 등 4건	계단 조임 확인 및 안전 확보 조치
*************	Corner Strut 상부 자재 과대 적치로, 가시설 변형 및 하부 작업시 자재 낙하 위험 등 6건	자재 이동 조치 및 누락된 연결부 부속재 안전시공 조치

→ 미이행 건설공사장에 대해서는 즉시 이행토록 요청

‣ 공사장을 대상으로 점검결과 사례 전파·공유를 통한 향후 재발방지 및 사전사고예방

- 행사(현장활동) 사진

안전난간 설치 미흡		콘센트 접지 미설치		작업발판 누락
비계자재 적치물 미고정		안전관리계획서 미비		가설계단 안전난간 미비

붙임 : 공사장별 점검결과 보고서(12개소) 1부.  끝.