	종로소방서
수신	서울특별시 중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	보행지장 지상식 소화전 형식변경 요청

1. 항상 소방행정 발전에 협조해 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리하는 소방용수시설 중 보행에 지장을 주거나 안전사고 우려가 있는 지상식 소화전에 대해 지중화(지하식 형식변경)를 요청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상 : 지상식 소화전 1개소

나. 위    치 : 종로구 자하문로 94(청운동 144-3)

다. 요청내용 : 보행지장 및 안전사고 우려 지상식 소화전 지중화(지하식) 형식 변경

라. 예산집행 : 시설비401-01 / 소방용수시설비 보수(보행지장이전) 예산 이용

마. 담 당 자 : 재난관리과 대응총괄팀 용수담당 임상범(☎02-736-3119)

3. 시민의 편의 및 안전과 관련된 사항으로 신속히 조치하여 주시고, 공사 완료 후 종로소방서 재난관리과로 통보하여 주시기 바랍니다.

붙 임  지중화(형식변경) 요청 소화전 대상 1부.  끝.

	종로소방서장
★담당자	임상범		대응총괄팀장	손병대		재난관리과장	04/10 김현정
협조자
시행	재난관리과-2564	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/
전화	02-736-3119	/전송	02-739-0119	/		/	부분공개(5,6)