	용산소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획보고(수정)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈련 제2호)

나. 市재난대응과-4635(2019.2.26.)호 「2019년 소방용수시설 운영 기본계획」

다. 市재난대응과-8312(2020.4.8.)호 「2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일

제 조사·정비 계획 알림

라. 재난관리과-2198(2020.4.10.)호 「2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일        제 조사·정비 계획」

2. 위와 관련하여 서빙고119안전센터 2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획을 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 기    간: 2020. 4. 21.(화) ~ 5. 21.(목)

나. 대    상: 222개소(소화전219개,급수탑1개,저수조2개,비상소화장치15개)

다. 방    법:

1) 비번 근무자 출동대기 후 주간 근무자 일제조사 실시

2) 근무상황에 따라 일정 조정가능

라. 주의사항:

1) 윤활제(구리스) 사용금지 -> 불가피한 경우 식물성 오일 사용 (마요네즈 등)

2) 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원교육 철저(붙임 2, 3 활용)

3) 다용도 소화전(제수변) 조사 금지(붙임1 참조)

4) 비상소화장치 유지 관리 철저(적재비품 상태, 내외부 청결 유지 등)

붙임  1. 2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 조사일정 1부.

2. 일제 조사 요령 1부.

3. 결과보고 서식 4부.  끝.

	서빙고119안전센터장
★담당자	강희원		3팀장	김형태		119안전센터장	04/10 이문성
협조자
시행	서빙고119안전센터-1560	(		)	접수		(		)
우	04398	서울특별시 용산구 서빙고로67길 7 (서빙고동)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화		/전송	02-796-1197	/		/	부분공개(6)