문서번호	운영과-584
결재일자	2020.4.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
정경성		04/10 김학춘
협 조
	주무관			장창준

방류2처리장 현장사무실 보일러 교체 계획 보고

2처리장 현장사무실 보일러 교체 계획 보고

2처리장 현장사무실 보일러(난방 및 온수 겸용)가 고장으로 교체가 필요

하여 보고 드림

위 치	규격 및 모델	전원방식 및 용량	발열량 (㎉/h)	사용 압력	설치 년도	제작사
2처리장 현장사무실	산업용전기보일러 (KIB-18H)	3상4선식, 380V, 30A 18㎾	15,000	1㎏f	2014	귀뚜라미 보일러

보일러 제원

고장 내용

- 일    시: 2020. 4. 6.

- 대상설비: 2처리장 현장사무실 전기보일러

- 점 검 자: 기계운영6급 장창준, 기계운영7급 김상헌

- 내    용: 보일러 누수 등 고장으로 온수 공급 않되어 난방 및 작업 후 개인 위생관리 어려움.

교체 계획

❍ 교체 내용: 고장난 전기보일러를 신품으로 교체

❍ 귀뚜라미보일러 대리점인 아래업체에 의뢰하여 조속히 교체코자 함

- 대상업체: ************

- 소요예산: 1,422,000원(부가가치세 포함)_법인카드 결재

- 예산과목: 사업비용(700), 영업비용(710), 처리장비(716), 재료비(206), 일반재료비(01), 수처리시설 부품 및 소모품 구매

붙임  1. 보일러 사진 1부.

2. 카다로그 1부.

3. 견적서 및 사업자등록증 각 1부. 끝.