	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년 상반기 소방용수시설 일제조사 정비 자체계획 보고

1. 재난관리과-2096(2020.04.08.)“2019년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제조사 정비계획 알림“ 과 관련입니다.

2. 우리안전센터에서는 해빙기(상반기) 소방용수시설에 대한 일제점검(노후소화전 점검) 정비 계획을 아래와 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2020. 5. 4.(월) ~ 5. 22.(금) 세부계획 붙임 참조

1팀		2팀		3팀
조사일시	출동대기팀	조사일시	출동대기팀	조사일시	출동대기팀
05.05화) 09:00~13:00	3팀 (전일야간근무)	05.12(화) 09:00~13:00	1팀 (전일야간근무)	05.19(화) 09:00~13:00	2팀 (전일야간근무)
05.06수) 09:00~13:00	2팀 (금일야간근무)	05.13(수) 09:00~13:00	3팀 (전일야간근무)	05.20(수) 09:00~13:00	1팀 (전일야간근무)
05.07목) 09:00~13:00	3팀 (전일야간근무)	05.14(목) 09:00~13:00	1팀 (전일야간근무)	05.21(목) 09:00~13:00	2팀 (전일야간근무)

나. 점검대상 : 총 611개소

＊소방용수시설(공설) 593, 비상소화장치 16, 급수탑 1, 비상소방용수 1

다. 조사자 : 일정에 의거 비번근무자 출동대기,주간근무자 일제소방용수조사

라. 세부계획 : 붙임1 참조

3. 행정사항

가. 일제 점검 후 119행정정보시스템 사진 현행화 철저.

나. 비상소화장치 유지관리 철저(수관 적재 상태, 내외부 청결상태등)

다. 소방용수시설 일제조사 완료 후 2020. 05. 29.(금)한 결과보고서 제출.

붙 임  1. 2020년 상반기 소방용수조사 계획 일정 1부.

2. 일제 조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

담당자	정재관		1팀장	한동희		119안전센터장	04/13 김치곤
협조자
시행	독산119안전센터-1390	(		)	접수		(		)
우	08580	서울특별시 금천구 시흥대로 386	/
전화		/전송	02-853-0119	/	jfk911@seoul.go.kr	/	대시민공개