	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년 상반기 소방용수시설 일제 점검조사 자체 계획 보고(망우)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

나. 재난관리과-8312(2020.4.8.) 「2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림」

다. 재난관리과-5649(2019.9.30.) 「2019년 하반기 소방용수시설 일제 점검조사 계획 알림」

2. 위와 관련 망우119안전센터는 소방용수시설 자체 일제 점검조사를 다음과 같이

시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2020. 5. 5.(화) ~ 5. 22.(금)

나. 점검대상 : 총 613개소

※ 소방용수시설(공설) 578, 저수조 1, 비상소화장치 34

다. 점검방법 : 주간근무자 일제조사 실시(전일 야간근무자 대기)

〇 1팀 : 5일(화), 6일(수), 7일(목), 8일(금) 09:00-13:00

〇 2팀 : 12일(화), 13일(수), 14일(목), 15일(금) 09:00-13:00

〇 3팀 : 19일(화), 20일(수), 21일(목), 22일(금) 09:00-13:00

* 소방용수조사 감독순시 – . 각 팀별 팀장

라. 내    용

〇 소방용수시설 일제조사 및 점검(노후소화전, 비소 포함)

〇 고장 소방용수시설 및 임시폐전 대상 세부내역 작성

〇 소방용수시설(비소포함) 5m이내 주차단속 병행실시

〇 일제 점검 후 119행정정보시스템 사진 현행화

〇 도색이 필요한 소화전 수량 조사 (도색대상 35개 선정)

〇 소화전 뚜껑 교체 관련 수량 조사

※ 붙임3 ‘소화전 개폐시 유의사항’을 참고하여 일제조사 시 적수(녹물)로 인한 주민피해가 발생하지 않도록 주의 철저

3. 행정사항

가. 점검결과 및 도색대상 2020. 5. 27.(수)까지 재난대응과 보고

나. 일정 인원 변경 시 근무일지 기록으로 갈음함

다. 일제조사 시 마스크, 장갑 반드시 착용하여 코로나-19 감염방지 철저

붙임 1. 2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 정밀조사 정비 계획 1부.

2. 일제조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 소방용수시설 점검대상 1부.

5. 비상소화장치 점검대상 1부.

6. 도색대상 파악(서식) 1부.

7. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.  끝.

	망우119안전센터장
담당자	조인성		1팀장	유길훈		119안전센터장	04/13 황의주
협조자
시행	망우119안전센터-1524	(		)	접수		(		)
우	02176	서울특별시 중랑구 용마산로 524	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)