투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제2건조시설 총량감시설비 교정가스 구매 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소(건조증설) 제2020-0186호(2020.4.10.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“제2건조시설 총량감시설비 교정가스 구매 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제2건조시설 총량감시설비 교정가스 구매

2) 요청사유 : 총량감시설비(굴뚝TMS설비) 교정가스 재고량 감소 및 교체주기 도래

3) 구매계획 : NO(40ℓ) 1BOT, O2(40ℓ) 1BOT, N2(40ℓ) 1BOT, 공인검정수수료

4) 소요예산 : *******************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(총량감시설비 신뢰도 향상 및 안정적 운영을 위하여 교정가스 구매 필요)

※ 당부사항 : 구매 교체 시 안전관리 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 04/13 최영효
협조자
시행	운영과-2199	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)