문서번호	시설과-1678
결재일자	2020.4.13.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장
박인섭	박종식	04/13 임원빈
협 조
	총무과장		김춘섭
	유물관리과장		홍승주

기증유물 전시실 CCTV 및 초음파센서 추가 설치 계획

2020.  4.

서울역사박물관

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

기증유물 전시실 CCTV 및 초음파센서 추가 설치 계획

우리박물관 기증유물 전시실내 CCTV 및 초음파센서를 추가 설치하여 사람과 유물 모두가 안전한 박물관 조성에 기여하고자 함

Ⅰ		추진근거

총무과-4612호(‘19.5.3)호에 의한, 상시전시실 진열장 파손      사고 관련 조사결과 보고

시설과-2172호(‘19.5.28)호에 의한, 전시실 CCTV설치.운영      실태조사 및 보안대책

Ⅱ		CCTV 설치현황

CCTV 현황

카메라위치		합계	카메라 종류
			고정형	회전형
합 계		203	138	65
1층	소 계	48	30	16
	기증유물전시실(1실~5실)	10	3	5
	기획전시실	9	3	6
	정문앞,로비,학습실앞,강당앞,방재실앞 등	29	24	5
2층	중앙복도,학습실,사무실앞 등	15	12	3
3층	소 계	67	46	21
	상설전시실(1존)	17	11	6
	상설전시실(2~4존)	29	20	9
	도시모형영상관,오버브리지,EPS실 등	21	15	6
옥상	전방좌.우측, 후방 좌.우측	4		4
지하 1층	수장고 입구.내부,복도,EPS실 등	22	16	6
외부	광장,시전유구,박물관 주변 외곽	30	21	9
경희궁	숭정문,태령전,자정전,숭정전,흥화문 주변 등	17	11	6

서버 현황 : 전산실 6대(저장서버3대 등), 방재실 3대(뷰어서버)

작 성 자	경영지원부 부장 임원빈 ☎ 0105 과장 박종식 ☎ 0130 담당 박인섭 ☎ 0132

Ⅲ		CCTV 및 초음파센서 추가 설치 계획

설치계획

❍ 설치위치(기증유물전시실3,4,5실)

: 1, 2실은 2019년도 기설치

장 소	CCTV 카메라			보안설비 (초음파센서)
계	계	고정형	회전형	27
	9	9	0
기증유물 전시실(3실)	3	3	0	15
기증유물 전시실(4실)	3	3	0	12
기증유물 전시실(5실)	3	3	0	0

❍ 장소별 설치수량

- 기증유물전시실(3, 4, 5존)사각지대 존재

⇨ CCTV 9대 추가 설치

- 진열장 파손 예방을 위해서는 초음파센서 설치하여 CCTV와 연동 필요

(3, 4존 전시실)

- 유리파괴등의 긴급상황발생시 초음파센서로 감지하여 CCTV카메라를 파괴위치로 자동조정하여 영상 저장

구 분	내용및 규격
감지방식	이중 초음파(고주파) 집음 방식
감지 대상(유리)	한 변이 20cm, 면적 400㎠ 이상의 판유리
장점	라운드 형 감지로 설치가 손쉽다. 감지성능이 탁월하다.(이중 초음파 집음) 감도조정 기능이 있어 환경에 따라 조정 가능

※ 초음파(유리파괴)센서 사양 : 기설치센서와 동일규격

Ⅳ		계약방법및소요예산

전시실 CCTV 9대 추가설치

❍ 구매 방법 : 조달청 3자단가계약(우수조달물품)

- 관련근거 :「조달사업에 관한 법률 제5조의2」및「조달사업에 관한            법률시행령 제9조3」

- 구매품목 : 200만원 화소 IP IR DOME CAMERA 9대

- 소요예산 : ***************************************

전시실 초음파센서 구매 및 설치

❍ 초음파센서의 주요부품인 센서⦁입력확장보드의 구매와 배관,배선,설치공사를 분리하여 발주

- 분리사유 : 기설치된 동일사양의 센서·입력확장보드이어야만 기존프로   그램과 연동되어 운영이 가능하므로 2019년도 납품업체와 구매계약

❍ 전시실 초음파센서, 입력확장보드 구매

- 계약 방법 : 초음파센서 전문취급업체와 수의계약

(업체명: 금양 산업, 기설치된 센서 납품업체)

-  소요예산 : ********

-  관련근거 : 지방 계약법 제 25조 1항(추정가격 2천만원이하)

❍  전시실 초음파센서 통신공사

- 계약 방법 : 수의계약

- 공사내용 : 배관,배선및 센서등 자재설치

-  소요예산 : *********

-  관련근거 : 지방 계약법 제 25조 1항(추정가격 2천만원이하)

- 계약대상업체 : 정보통신공사업법 제14조에 따른 정보통신공사업          면허 등록업체(업체명: 한별휴스템)

사업예산 : **********

❍ 예산과목 : **************************

*****************************************

Ⅵ		추진일정

❍‘20. 04월 : 조달구매의뢰(CCTV 카메라 9대 및 부속설비 등)

전시실 초음파센서 구매발주

❍‘20. 05월 : 정보통신공사 발주

❍‘20. 06월 : CCTV 및 초음파 센서 등 설치 완료.  끝.