	관악소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

다. 재난대응과-8312(2020.4.8.)호『2019년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』

2. 위와 관련 해빙기 대비 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사)계획을 다음과 같이 알리니 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2020. 4. 13 ~ 5. 27.

나. 점검대상 : 총 2,928개소

계	소화전	저수조	급수탑	비상소화장치	비상소방용수
2,928	2,747	5	1	178	3

다. 점검방법 : 현장대응단 및 각119안전센터 자체계획 수립·시행

※ 비번 근무자 출동대기(초과근무) 조치 후 주간근무자 일제조사 실시

라. 주요점검사항 및 유의사항

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부 등 확인

2) 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내·외부 청결 유지 등)

3) 노후소화전(30년이상) 조사 병행 실시

4) 소방차 통행로 노면표시 및 태양광조명등 설치상태 병행조사

5) 소화전 뚜껑 교체 관련 수량 조사 철저

6) 일제 점검 후 119행정정보시스템 사진 현행화 철저

마. 자체일정보고 : 2020. 4. 17.(금) 한

바. 점검결과제출 : 2020. 5. 27.(수) 한【붙임 2,3,4,5】

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 각119안전센터장은 적수발생 등 민원이 발생하지 않도록   사전교육을 철처히 실시하여 주시고,

나. 불시 점검 등에 적발되는 사례가 없도록 관리 감독에 철저를 기하여 주시기   바랍니다.

붙 임  1. 2020년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 2020년 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 소방용수시설 일제점검 결과보고(서식) 1부.

4. 비상소화시설 일제점검 결과보고(서식) 1부.

5. 소방차 통행로노면표시 및 태양광 조명블럭 점검 결과(서식) 1부.

6. 일제조사 요령 1부.

7. 소화전 개폐 점검 시 유의사항 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,봉천119안전센터장,신림119안전센터장,난곡119안전센터장
담당자	백승진		대응총괄팀장	이은주		재난관리과장	04/13 염무열
협조자
시행	재난관리과-2034	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)