서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	「2020년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획」보고(알림)

1. 관련근거

○ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

○ 2020년 소방재난 업무가이드-재난대응행정편-3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리

○ 본부 재난대응과-8312(2020.4.8.)호 『2020년 해빙기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』

2. 2020년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비를 아래와 같이 실시하고자 하니 해당 부서는 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 추진개요

1) 기    간: 2020. 4. 16. ~ 5. 22.

2) 대    상: 1,949개소

- 소방용수시설: 1,839개소 (공설 소화전 1,824, 저수조 13, 급수탑 2)

- 비상소화장치: 104개소

- 비상소화용수시설: 6개소

3) 점검방법: 부서별 자체계획에 의한 점검반 구성·운영

- 주간 근무자 일제조사 실시 (전일 야간 근무자 출동대기)

※ 주간 근무자 출장 1일 4시간 이내

※ 출동대기 비번 근무자 초과근무 1일 4시간 이내

- 기간은 팀별 4일 = 총 12일로 통일 / 주말은 조사기간에서 제외

- 표찰 발견 시 즉시 보고

4) 점검내용

- 소화전 맨홀 뚜껑 현황 파악

- 소방용수시설 일제조사 및 점검 (사진 현행화 철저)

- 비상소화장치 청결상태 유지 및 상시 신속 사용 가능 상태 유지(수관연결상태 등)

5) 계획 및 결과제출

- 점검계획 제출: 2020. 4. 16.(목) 한

- 최종결과(총 3부) 제출: 2020. 5. 22.(금) 한

나. 다용도 제수변 점검 금지 (붙임 참조)

다. 점검 활동 시 코로나19관련 개인보호장구 착용 철저

- 마스크, 장갑, 보안용 안경 또는 고글

3. 행정사항

가. 현장대응단장(진압대장) 및 각 119안전센터장은 민원발생에 대비한 적수(녹물) 발생 방지 요령 및 안전사고 예방 등 직원교육 철저

나. 소방행정과는 일제조사 시 비번 근무자에 대한 초과근무 지급

다. 고장 소방용수시설 발견시 - 즉각 대응총괄팀에 보고

붙임   1. 2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 정밀조사 정비 계획 1부.

2. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 3부.

3.. 소방용수시설 표찰 발견 보고(서식) 1부.

4. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

5. 일제 조사 요령 1부.  끝.

	강북소방서장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,우이119안전센터장,미아119안전센터장,삼각산119안전센터장
담당자	권영웅		대응총괄팀장	조성렬		재난관리과장	이호영		소방서장	04/13 장형순
협조자
시행	재난관리과-2771	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911	/
전화		/전송		/		/	대시민공개