투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	본서 정화조 배관 정비계획 보고

1. 관련문서

가. 소방행정과-4473(2020.4.13.)호『산출기초조사서(본서 정화조 배관 정비)』

나. 본서 공무직 실무관 구두보고 - 1층 변기 오수 차오름 현상 발생

2. 우리서 본서 1층 변기의 오수 배출이 원활치 않는 현상이 발생하여 조사한바 정화조 배관이 막혀있다고 판단하여, 전문업체를 선정 후 정비하여 청사관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건     명: 본서 정화조 배관 정비

나. 수리내용: 정화조 말단 배관 정비작업

다. 수리금액: *************************

라. 수리업체: ***************************

마. 수리기간: 수리요청일로부터 5일 이내

바. 검사(수): 장비회계팀장(계약주임)

사. 대가지급: 검사(수) 후 소방행정과 신용카드 결제

아. 예산과목: 직무환경 개선/소방관서 시설물 유지 보수/공공운영비

붙임 1. 산출기초조사서 1부.
2. 고장사진 1부.  끝.

담당자	이덕균		장비회계팀장	김영준		소방행정과장	노기오		소방서장	04/13 김현
협조자
시행	소방행정과-4490	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2242-0119	/		/	부분공개(5)