“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	서초구 서초중앙로24길 43 유원아파트 관리실, 박종덕 님
(경유)
제목	민원 처리 결과 통보

1. 서울시 상수도 행정 발전에 협조해 주신 귀하께 감사드립니다.

2. 귀 아파트 지하주차장 천장에서 불명수가 흘러나와 수돗물인지 판단요청 건에 대하여,

2. 2020. 3. 30. ****************************, 정밀검사한 결과 붙임과 같이 수돗물검사 지표인 총트리할로메탄, 할로아세틱에시드가 불검출되어 수돗물일 확률이 매우 낮은 것으로 판단됨을 알려드립니다.

붙임  수질검사성적서 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이경란		수질팀장	이동조		행정지원과장	04/13 이진우
협조자
시행	행정지원과-7178	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	3146-4723	/전송	2231-2732	/		/	부분공개(5)