문서번호	시설보수과-1190
결재일자	2020.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	난지물재생센터소장
김승조		조선행	04/13 한성현
협조

난지물재생센터 차집관로  기술진단 계획

2020. 04월

난 지 물 재 생 센 터

(시설보수과)

난지물재생센터 차집관로  기술진단 계획

하수도법에 의한 우리센터 차집관로 기술진단 시기가예정된바, 기술진단을 통하여 시설의 고장을 사전에 예방하고 수명연장과 시설의 처리효율을 개선하고자 함

Ⅰ		관련근거

『하수도법』제20조(기술진단 등)

공공환경시설의 기술진단 비용(환경부고시 제2013-143호)

공공하수도 기술진단 업무처리 규정(환경부훈령 제1435호)

Ⅱ		기술진단 대상시설 및 시기

대상

차집관로 94.1km

시기

사용개시 공고일로부터 5년마다

난지물재생센터의 차집관로의 경우 현재 까지 기술진단 실적 없으며 금회 한강유역환경청에서 기술진단의 실시를 요청한바 관련 법령에 의거하여 추진 하고자 함.

Ⅲ		진단기관

한국환경공단 또는 기술진단전문기관

『하수도법』제20조의 2

진단비용 고시

시설종류별, 규모별 진단수수료 차등부과

Ⅳ		난지물재생센터 기술진단 현황

센터	구분	최근진단	진단기관	비고
난지	기술진단	2017	한국환경공단	공공하수처리시설
	분뇨진단	2017	한국환경공단	공공하수처리시설
	차집관로	-	-	-

※ 난지물재생센터는 하수처리장에 대해서는 2017년 기술진단(공공하수처리시설, 분뇨처리시설)을 받았으나 차집관로에 대해서는 기술진단을 미실시 하였음

Ⅴ		검토결과 및 소요예산

기술진단 기관 결정 및 신청

공공환경시설의 적합한 기술진단을 위해 기술진단경험이 풍부하고 국가산하기관인 한국환경공단으로 선정하고 신청

소요예산 : 291,234천원(3,098천원/km당 × 94.1km)

예산 확보후 ’21년 차집관로 기술진단 실시 예정

Ⅵ		진단절차 및 향후일정

기술진단계획 수립	‘20.04

기술진단 신청서 제출	‘21.02

기술진단(진단실시기관)	‘21.03.

진단결과 개선계획 수립 및 개선	‘21.08

붙임 : 1. 차집관로 현황도 1부 .

2. 기술진단 요청 공문서 1부.  “끝”.