	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 고장 발생보고

1. 관련근거

가. 2020년 소방재난업무 가이드 『재난대응행정편. 제3장 소방용수시설 및 비상소화     장치 관리』

나. 출동지령서(*********493,2020.04.12.07:12)

2. 위와 관련, 백운119안전센터 소방용수시설(소화전) 고장 발생 내역을 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장발생 : 2020. 4. 12.(일) 07시12분

나. 조사일시 : 2020. 4. 12.(일) 07시20분

다. 조 사 자 : ************

라. 고장용수 : 공소4543호(지상식)

마. 내    용 : 승용차가 들이받아 몸통절단(사용불가)

붙임  1. 소방용수(소화전) 신규고장 현황(백운) 1부.

2. 신규고장용수 위치도 및 사진(백운) 1부.  끝.

	백운119안전센터장
담당자	문현동		1팀장	권두한		119안전센터장	04/13 이성하
협조자
시행	백운119안전센터-1813	(		)	접수		(		)
우	06987	서울특별시 동작구 사당로 63	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화		/전송	02-816-0709	/		/	부분공개(6)