투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	서울기록원장(운영지원과장)
(경유)
제목	서울역사박물관 "은평수장고" 수장고 공조 관련 협조 요청

1. 서울역사박물관 유물관리과-284(2020.2.11.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 실시 중인 은평수장고 온․습도 모니터링 결과 아래와 같은 특이점이 발생하여 다음과 같이 협조 요청합니다.

- 다 음 -

가. 협조사항 개요

- 모니터링 결과(특이점) : 11월 이후 온․습도 최대․최소 값 편차 다른 기간에 비해 높음

- 협조내용 : 겨울철 온․습도 최대․최소값 편차 높음에 따른 공조 개선사항 검토 요청

- 대상기간 : 2019년 11월 ~ 2020년 4월 13일(현재)

나. 요청사항

- 11월 이후 겨울철(난방기간) 온․습도 편차에 대한 개선

※ 특이점 발견 시점(11월)부터 관련 담당자와 협의 진행 중인 사항임.

붙임 : 1. 2020년 은평수장고 운영 계획 1부.

2. 2019년 3월 ~ 2020년 4월 온습도 모니터링 결과 데이터. 1부  끝.

	서울역사박물관장
주무관	서정훈		보존과학과장	04/13 양필승
협조자	유물관리과장	홍승주
시행	보존과학과-561	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55 서울역사박물관 보존과학과	/
전화	02-724-0179	/전송	02-724-0182	/	conservation@seoul.go.kr	/	부분공개(7)