문서번호	현장대응단-2268
결재일자	2020.4.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
조사주임	지휘3팀장	현장대응단장
이주영	최형택	04/14 장만석

화재발생종합보고서(54)

화재번호	2020-54
일 시	2020. 04. 04.(토) 20:19
장 소	강동구 양재대로111길 15(길동) 탑스위트빌딩 1층 이탄집
발화지점	숯불착화실
발화원인	부주의(기타- 사용 및 설치부주의)
개 요	음식점 숯불착화실에서 숯불 불티 및 열기가 덕트로 유입되면서 자바라덕트 및 주방 반자 연소됨.
피해현황	인명피해(명)			재산피해(천원)
	계	사망	부상	계	부동산	동산
	0	0	0	791	610	181

[4] 화재원인
	① 발화열원
		□	작동기기	□	담뱃불, 라이터불	□	마찰, 전도, 복사	▣	불꽃, 불티	□	폭발물, 폭죽
		□	화학적 발화열	□	자연적 발화열	□	기타	□	미상
	소분류 :	모닥불, 연탄, 숯
	② 발화요인	□	방화	□	방화의심
		□	전기적 요인	□	기계적 요인	□	가스누출(폭발)	□	화학적 요인	□	교통사고
		▣	부주의	□	자연적 요인	□	기타	□	미상
	소분류 :	기타(부주의)		설치및사용 부주의
	③ 최초착화물
		□	가 구	□	침구, 직물류	□	종이, 목재, 건초 등	▣	합성수지	□	간판, 차양막 등
		□	식 품	□	전기, 전자	□	위험물 등	□	가연성 가스
		□	자동차, 철도차량, 선박, 항공기	□	쓰레기류	□	기타	□	미상
	소분류 :	플라스틱, PVC, 비닐, 장판
	④ 발화개요
	음식점 숯불착화실에서 숯불 불티 및 열기가 덕트로 유입되면서 자바라덕트 및 주방 반자 연소됨.

[별지 3-2호 서식]
		년		월	연번
화재번호			2020 - 04 - 0054

[1] 소방관서
	강동소방서			길동119안전센터

[3] 화재발생장소 및 유형
	① 주소	서울특별시							강동구				길동							413-1 탑스위트빌딩 1층 이탄집(양재대로111길 15)
		시ㆍ도							시ㆍ군ㆍ구						읍ㆍ면ㆍ동					기타주소
	② 대상			이탄집 음식점													10 / 4						지상 1					주방
				대상(도로)명													건물층수						발화층					발화지점
	③ 유형				▣	건축ㆍ구조물										□		자동차ㆍ철도차량							□	위험물ㆍ제조소등
					□	선박ㆍ항공기										□		임 야							□	기 타
	④ 거리		소방서				3.00				Km, 119안전센터										1.50			Km, 119지역대					0.00	Km

[2] 화재발생 및 출동
				년 월 일 시 분			요일
			발생일시	2020-04-04 20:19			토요일
		년 월 일 시 분					년 월 일 시 분
	① 접수	2020-04-04 20:19:38			② 출동		2020-04-04 20:21:38
	③ 도착	2020-04-04 20:24:19			④ 초진		2020-04-04 20:48:54
	⑤ 완진	2020-04-04 21:17:54			⑥ 귀소		2020-04-04 22:15:54

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

화재현황 조사서

[5] 발화관련기기	□	해당없음
	① 발화관련기기
		□	계절용기기	□	생활기기	▣	주방기기	□	영상ㆍ음향기기	□	사무기기	□	조명,간판	□	배선/배선기구
		□	전기설비	□	산업장비	□	농업용 장비	□	의료장비	□	상업장비	□	차량ㆍ선박부품	□	기타	□	미상
	소분류 :	기타(주방기기)		숯불착화기
	② 제품 및 동력원
		ㆍ제품 회사명		제품명		제품번호			제조일
			▣	확인불가능
		ㆍ동력원	□	전기	▣	가스	□	유류	□	고체	□	기타 소분류 :	액화천연가스(LNG)

[6] 연소확대
	① 연소확대물				▣		해당없음
		□	가 구			□		침구,직물류		□		종이, 목재, 건초 등				□	합성수지						□	간판,차양막
		□	식 품			□		전기, 전자		□		위험물 등				□	가연성 가스
		□	자동차, 철도차량, 선박, 항공기							□		쓰레기류				□	기타						□	미상
	소분류 :
	② 연소확대 사유
		□		화재인지ㆍ신고 지연					□		가연성물질의 급격한 연소							□	현장진입 지연(불법주차)
		□		현장도착 지연(교통혼잡)					□		원거리 소방서							□	방화구획 기능 불충분
		□		덕트ㆍ샤프트의 연통 역활					□		인접건물과의 이격거리 협소							□	목조건물의 밀집등
		□		기상(건조, 강풍 등)					□		기타							□	미상

[7] 피해 및 인명구조
	(인명피해)	총계		명
	① 인명피해	사망	0	명, 부상	0	명 ② 이 재 민		세대,		명
	(재산피해)	총계		791	천원
	① 부 동 산		610	천원 ② 동 산		181	천원
	③ 소실면적		2 (3)	㎡
	④ 소실동(대)수	ㆍ건축ㆍ구조물	1	동	ㆍ차량등	0	대
	⑤ 소실정도	ㆍ건축물	0	동,	0	동,	1	동	ㆍ차량등	0	대,	0	대,	0	대
		전소		반소		부분소		전소		반소		부분소
	(인명구조)	① 구 조	1	명 ② 유도대피		명

[8] 관 계 자
①	소 유 자	성명	***	**			**	**	*	*	*	*	**	*************
②	점유(운전)자	성명	***	**			**	**	*	*	*	*	**	*************
③	소방안전관리자	성명	***	**			**	**	*	*	*	*	**	*************
(위험물 안전관리자)

[10] 보험가입
			□	해당없음
①	가입회사	농협화재보험
②	보험금액	1,560,000					천원
	●부동산	1,560,000					천원		●동 산					천원
	●대 인						천원		●기 타					천원
③	계약기간	2019 - 04			~	2020 - 04				④	□	화재보험의무가입대상(특수건물)
		년 월				년 월

[11] 기상상황
①	날 씨	맑음			②	온 도	9.20		℃
③	습 도	12	%		④	풍 향	북동
⑤	풍 속	0~4 m/s			⑥	기상특보

[12] 첨부서류
①	화재 유형별 조사서
	▣	1.1 건축ㆍ구조물 화재			□	1.2 자동차ㆍ철도차량 화재			□		1.3 위험물ㆍ가스제조소등
	□	1.4 선박ㆍ항공기 화재			□	1.5 임야화재			□		1.6 기타화재(첨부없음)
②	화재피해 조사서
	□	2.1 인명피해			▣	2.2 재산피해
③	방화ㆍ방화의심 조사서		□	④			소방방화시설 활용 조사서	▣				⑤	화재현장 조사서	□

[9] 동원인력
①	인 원	63	명			50				0					10			0							0					3								0
		총계				소방				의소대					경찰			일반직							군인					한전,가스등 유관기관								기타
②	장 비	14		대				8						1					0					2					2				0		0				1
		총계						펌프,물탱크						고가(굴절)					화학					구조					구급				헬기		선박				기타
③	사용 소방용수				소화전																	급수탑
					저수조																	기 타

[13] 작 성 자
소 속	계 급	성 명	비 고
강동소방서	소방장	이주영