서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	「2020년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획」보고(삼각산)

1. 관련근거

○ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

○ 2020년 소방재난 업무가이드-재난대응행정편-3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리

○ 본부 재난대응과-8312(2020.4.8.)호 『2020년 해빙기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』

2. 위와 관련, 삼각산 119안전센터 해빙기 소방용수시설 일제점검·정비를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 추진개요

1) 기    간: 2020. 4. 28. ~ 5. 15.(기간중 12일,팀별4회)

2) 대    상: 440개소

- 소방용수시설: 402개소 (공설 소화전 400, 저수조 1, 급수탑 1)

- 비상소화장치: 37개소

- 비상소화용수시설: 1개소

3) 점검방법

- 주간근무자 지수리조사

- 비번자 출동대기(09:00～13:00)

- 구급대제외

- 표찰 발견 시 즉시 보고

4) 점검내용

- 소화전 맨홀 뚜껑 현황 파악

- 소방용수시설 일제조사 및 점검 (사진 현행화 철저)

- 비상소화장치 청결상태 유지 및 상시 신속 사용 가능 상태 유지(수관연결상태 등)

붙임   1. 2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 정밀조사 정비 계획 1부.

2. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 3부.

3.. 소방용수시설 표찰 발견 보고(서식) 1부.

4. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

5. 일제 조사 요령 1부.

6. 상반기 소방용수조사 일정.  끝.

	삼각산119안전센터장
담당자	김성수		진압1팀장	김광옥		119안전센터장	04/14 정찬광
협조자
시행	삼각산119안전센터-1705	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화		/전송		/		/	대시민공개