투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 관리동 전기온수기 및 출입문 손잡이 교체 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2020-0312호(2020.4.13.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 관리동 전기온수기 및 출입문 손잡이 교체 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 관리동 전기온수기 및 출입문 손잡이 교체

2) 요청사유 : 전기온수기 노후화로 인한 잦은 전원 차단 발생, 출입문 손잡이 노후화로 변색 및 고정 불량

3) 교체계획

구 분	규 격	수 량	작 업 내 용	비고
전기온수기	500L×5㎾	1대	온수기 철거 및 교체
출입문	1,560㎜W×2,070㎜H	5개소	손잡이 철거 및 교체

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(근무환경 개선을 위하여 온수기 및 손잡이 교체 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 04/14 최영효
협조자
시행	운영과-2260	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)