『주택용 소방시설 설치는 의무입니다』
	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 전통시장 내 보이는 소화기 가시성 개선 계획(알림)

1. 관련근거

가. 市예방과-3965(2020.2.14.)호『2020년 상반기 소방안전대책 분야 성과평가 기준 알림』

나. 예방과-3294(2020.3.17.)호『2020년 보이는 소화기 설치 및 유지 관리 계획』

다. 예방과-2683(2020.3.3.)호『2020년 봄철 소방안전대책』

2. 전통시장 내 소화기의 가시성을 개선하여 화재발생 시 즉각적인 대처로 화재로부터 안전한 전통시장을 만들기 위한 계획을 붙임과 같이 알려드리니, 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 추진기간: 2020년 상반기(05.30.) / 하반기(추후 시행 예정)

나. 추진대상: 각 센터 관할 전통시장

구분	전통시장	추진내용	기타
◦ 북가좌안전센터	◦ 백련시장	◦ 市성과평가 시행 - 가시성 개선 대상 소화기[21개 이상]
◦ 홍은안전센터	◦ 인왕시장 ◦ 포방터시장
◦ 북아현안전센터	◦ 영천시장

다. 추진내용

추진	市 성과평가 시행

◦ 기 간 : 2020. 04. 16.(목) ~ 2020. 05. 15.(금)

◦ 방 법 : 2019년 하반기 시행방법과 동일하게 시행

※ 전∙후 사진 식별이 가능토록 첨부, 소화기 위치표시기 + 소화기 스티커 2개 모두 부착 시 인정

◦ 내 용

- 소화기 부착높이 개선(1.5m 이하) - 시장 전체적으로 소화기 위치 개선

- 한 장소에 집중된 소화기 적재적소에 분포

- 소화기 설치 주변 오물제거 및 소화기 점검∙정비 등

- 소화기 브라켓(걸이) 정비 및 보수, 소화기 위치표시기, 스티커 재부착 등

소화기 부착높이	한 장소에 다수의 소화기	브라켓 및 장애물	위치표시기, 스티커

◦ 제 출

예방과에서 물품(소화기 위치표시기 + 스티커) 수령하시여, 전통시장 소화기 가시성을 개선,

2020. 05. 18.(월) 까지 결과서식[붙임2], 인수증[붙임3] 제출

라. 참고사항(성과평가 지표)

예산추진(자체예산)	30개 이상	20개 이상	10개 ~ 5개
	0.7점	0.4점	0.1점
비예산추진(상인회 등)	30개 이상	20개 이상	10개 ~ 5개
	0.3점	0.2점	0.1점

3. 행정사항

가. 각 안전센터에서는 전통시장 화재발생 저감을 위한 가시성 개선에 협조하여 주시기 바라며,

나. 코로나19관련 사회적 거리두기 등 예방수칙을 준수하여 주시기 바라며, 전통시장 철시 이후, 화재취약예방순찰 등과 병행하여 추진,

다. 소화기 가시성을 개선하여 결과보고 서식[붙임2], 인수증[붙임3]을 작성, 2020. 05. 18.(금)까지 공문 제출하여 주시기 바랍니다.

※결과보고서식 용량 초과 시 소방웹하드 업로드(서대문소방서/예방팀/전통시장 가시성개선)

※가시성 개선 전·후 필히 구분, 센터별 상인회 물품 인수증

가시성 개선전	가시성 개선후	가시성 개선전	가시성 개선후

붙임  1. 전통시장 보이는 소화기 가시성 개선 계획 1부.

2. 전통시장 소화기 가시성 개선 결과(센터명) 1부.

3. 상인회 인수증 1부.  끝.

	예방과장
수신자	현장대응단장,북가좌119안전센터장,홍은119안전센터장,북아현119안전센터장
담당자	장지환		예방팀장	지정현		예방과장	04/14 계광옥
협조자
시행	예방과-4286	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/main/main.do
전화		/전송	02-6981-5477	/		/	부분공개(6)