	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년 상반기 소방용수시설 일제 점검·정비 계획 통보

1. 재난관리과-2771(2020.4.13.)「2020년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획      보고(알림)」과 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 현장대응단(진압대) 2020년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비       계획을 다음과 같이 통보합니다.

가. 기  간 : 2020. 4. 16.~ 2020. 5.22.

나. 방  법 : 각 팀별 주간근무 중 4일 점검 ( 09:00 ~ 12:00)

다. 대  상 : 441개소(지상식 108, 지하식 316, 공설저수조 5, 비상소화장치 12)

라. 점검내용

-소화전 맨홀뚜껑 현황 파악

-소방용수시설 일제조사 및 점검(사진현행화 철저)

-비상소화장치 청결상태 유지 및 상시 신속 사용 가능상태유지(수관연결상태 등)

바. 안전책임자 : 각 팀별 진압대장 및 운전주임

붙임  1. 2020년 상반기 소방용수시설 일제점검 계획(현장대응단) 1부.

2. 2020년 상반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획 1부.

3. 20년상반기 비상소화장치 일제점검 결과 보고서식 1부.

4. 20년상반기 소방용수시설 일제점검 결과 보고서식 1부

5. 소방용수시설 표찰 발견 보고(서식) 1부.

6. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

7. 일제 조사 요령 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	최준열		진압2대장	이효석		진압2팀장	예용해		현장대응단장	04/14 김묘진
협조자
시행	현장대응단-2718	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로(번동) 911	/
전화		/전송		/		/	대시민공개