염소용기 계근대장 (취수장 04.07)

결재	주무관	정수과장
	채민수	04/10 최종인

2020년 04월07일 화요일                                                                11차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0318	561	740		542
2		0355	565	0631		542
3		0388	562	3140		565
4		0371	560	0302		564
5		0383	561	0315		700
6		0312	695	0304		568
계		6병	3,504kg	6병		3,481kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근 불량으로 공인계근사용
	공인계량	8,960kg			3,520kg
	자체계근	8,800kg			3,520kg
용기무게		3,504kg			3,481kg
납품수량		5,456kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		56kg			39kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021