문서번호	시설관리과-6710
결재일자	2020.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
최형수		권승계	04/13 고신석
협조

간선배관 정비계획 보고

(동작구 상도동 198-11~236-21간 간선배관공사)

2020. 4.

남부수도사업소

(시설관리과)

간선배관 정비계획 보고

(동작구 동작구 상도동 198-11~236-21간 간선배관공사)

동작구 상도동 198-11~236-21번지 간 순환배관망 형성을 위한 간선배관 정비계획을 아래와 같이 보고드림.

□ 현황

○ 관련공문 : 동작 도로관리과-4672(2020.04.03.)

○ 공사개요 : 상도4동 198-67,68번지(포장공사 L=32.37m, B=6m)

○ 정비개요 : 간선배관 신설 D100~150mm, L=52m

○ 예산과목 : 자본적지출, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비(간선배관공사) - 25백만원

○ 위치도 및 관망도

위 치 도	관 망 도

□ 보고내용

· 해당 지역은 단절관으로 긴급누수 및 돌발상황 시 단수가 불가피하며,

· 현재 상도동 198-67,68번지 일대에 동작구에서 시행하는 「상도4동 열린스튜디오 기반시설공사」가 예정되어 있어 병행공사로 간선배관을 연결하여  안적적인 급수공급을  도모하고자 함.

□ 조치계획

○ 도로개설부분은 간선배관(D=100)을 신설하고 기존관로 중 D=80부분은 신설부분과 연결되는 곳까지  D=150으로 구경확대하여 공사 진행하려 함.

○ 본부 급수설비과에 보고하여 예산배정 후 작업 진행.

- 공사개요 : D=100~150mm, L=52m

- 예산과목 : 자본적지출, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비(간선배관공사)-25백만원.  끝.