염소용기 계근대장 (취수장 04.10)

결재	주무관	정수과장
	채민수	04/13 최종인

2020년 04월10일 금요일                                                                13차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0305	565	0385		560
2		0654	542	3150		564
3		739	541	0368		567
4		3100	564	0656		540
5		3140	565	0377		561
6		740	542	0303		564
7		-	-	0359		564
8		-	-	3110		564
계		6병	3,319kg	6병		4,484kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근 불량으로 공인계근사용
	공인계량	8,790kg			4,530kg
	자체계근	8,490kg			4,430kg
용기무게		3,319kg			4,484kg
납품수량		5,471kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		71kg			46kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021