염소용기 계근대장 (취수장 04.10)

결재	주무관	정수과장
	채민수	04/13 최종인

2020년 04월10일 금요일                                                                12차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0315	700	0314		701
2		0646	539	0311		701
3		0302	564	0370		562
4		0304	568
5		0389	559
6		0381	562
계		6병	3,492kg	3병		1,964kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근 불량으로 공인계근사용
	공인계량	8,960kg			1,980kg
	자체계근	8,850kg			2,000kg
용기무게		3,492kg			1,964kg
납품수량		5,468kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		68kg			16kg
납품자 및 차량번호		성명: 이 희 철			차량번호 : 서울 90바 5066