	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020 상반기 소방용수시설 일제 점검 계획 보고

1. 재난관리과-2129(2020.04.10.)호 “2020년도 상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 계획 알림”

2. 상반기 소방용수시설 일제 점검 일정 및 방법을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 조사 대상 : 소방용수시설 493개소 (소화전 493)

비상소화장치 46개소 (호스릴 2, 일체형(호스릴겸용) 4, 분리형 40)

나. 조사 기간: 2020. 05. 06.(수) ~ 05. 22.(금) 주간 근무자 3일간 *전일 근무자 대기 4시간

다. 조 사 자: 각 조별 인원 (붙임1참조)

라. 점검항목

- 외관점검, 스핀들, 제수변 등 작동 및 토출 등 작동시험

- 소방활동 장애주차구획선 확인

- 도색·보온대상 확인

- 소방용수시설 시스템 자료 입력 및 현행화 확인등

붙임  1. 2020년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정

2. 2020년 상반기 소방용수 일제조사 결과(서식).  끝.

	상도119안전센터장
담당자	임봉주		진압1팀장	박남규		119안전센터장	04/14 김숙현
협조자
시행	상도119안전센터-1297	(		)	접수		(		)
우	07041		/
전화		/전송		/		/	대시민공개