	은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(1차수정)

1. 재난관리과-2105(2020.4.10.)호『2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사.정      비 계획 보고(알림)』

2. 위와 관련하여 녹번 119안전센터 2020년도 상반기 소방용수시설 일제조사를         다음과 같이 시행 하고자 합니다.

가. 조사일정 및 대상

조사자	조사일정	공설 소화전		사 설 소화전	저수조	급수탑	비 상 소화장치
		지상식	지하식
1팀(위,*** 외 5명)	4.14. ~ 4.17.(3일) 5.04. ~ 5.04.(1일) (4월15일/제외)	53	131	24	1		14
2팀(위,****외 5명)	5.12. ~ 5.15.(4일)	58	126	24		1
3팀(위,*** 외 5명)	4.28. ~ 4.29.(2일) 5.18. ~ 5.19.(2일) (4월30일/제외)	58	124	13	1
계		169	381	61	2	1	14
총계	614						14
※ 연가 등 사고자 제외 ※ 감독 : 센터장 및 각 팀장 / 안전관리자 : 각조 선임

나. 조사방법 : 비번 근무자 출동대기 후 주간근무자 일제조사 실시

3. 행정사항

가. 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과

적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치후 당번근무자 일제조사 실시,        비번근무자는 초과근무 근무규정에 의거 초과근무수당 지급

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

나. 보행지장 소방용수시설을 조기 정비하고 시설이 도시미관에 저촉되지 않토록         철저를 기하고,

다. 각 부서장은 보유.관리하는 소방용수시설 현황 및 변동사항에 대한 내역이 119         행정정보 시스템상에서 누락되지 않도록 향후 관리 철저

라. 비상용수 취수 가능장소에 대한 조사 병행실시

마. 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 조사 병행실시

붙임 1. 2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 정밀조사 정비 계획(은평)

2. 2020년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정(녹번센터) 1부.

3. 소방용수시설 일제조사 결과(녹번센터) 1부.

4. `20년 해빙기 소방용수시설 일제점검 결과 보고 서식(부서명)

5. '20년 해빙기 비상소화시설 일제점검 결과 보고 서식(부서명)

6. 2020년 상반기 도색 및 보온 설치 대상(부서명)

7. 2020년 비상소화장치 적재비품 필요 수량(부서명).

8. 노후 소화전 현황.

9. 소화전 개폐시 유의사항.

10. 일제 조사 요령.  끝.

담당자	이효근		1팀장	손종오		119안전센터장	04/16 권영수
협조자
시행	녹번119안전센터-1902	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02-382-0667	/		/	부분공개(6)