코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	물재생센터 악취측정결과 알림(2020년 1/4분기)

1. 서울시 보건환경연구원 생활환경연구부-3328(2020. 4.13.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 물재생센터 정기 악취 동향파악 및 관리를 위하여 각 센터 부지 경계 지점 악취 측정 결과를 붙임과 같이 알려드립니다.

가. 복합·지정악취 : 기준이내(10개지점)

3. 특히 하절기에 악취 발생이 더욱 가중될 수 있어 민원이 반복적이고 지속적으로 제기될 우려가 있는 바, 각 센터에서는 주요 악취발생 시설에 대한 순찰 등을 통해 악취 발생 여부를 수시 확인하고 악취발생 요인에 대한 문제점을 개선하는 등 악취관리에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 2020년 1분기 악취측정결과 및 관련 공문 사본  각 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장(운영과장),서울특별시난지물재생센터소장(관리과장),(주)탄천환경 대표이사,(주)서남환경 대표이사
★주무관	권종우		물재생운영팀장	노정현		물재생시설과장	04/16 윤창진
협조자
시행	물재생시설과-5360	(		)	접수		(		)
우		서울시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 별관 1동 8층	/
전화	2133-3833	/전송	2133-1043	/	hikim1999@seoul.go.kr	/	부분공개(5)