	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년 상반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획 보고(상계)

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

다. 市 재난대응단-8312(2020.4.8.)호 『2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사정비 계획 알림』

라. 재난관리과-2117(2020.4.13.)『상반기 소방용수시설 등 일제점검 계획 보고 알림』

2. 상계119안전센터 2020년  상반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2020. 4. 20. ~ 5. 8.(기간 중 9일)

※ 2팀: 4/22,23,24(3일), 3팀: 4/29,30,5/1(3일), 1팀: 5/6,7,8(3일).

나. 대 상 : 소방용수시설 635개소(소화전 630, 저수조 4, 급수탑 1), 비상소화장치 19개소, 비상소방용수 2개소

다. 주요점검사항

1) 시설물 매몰, 파손, 수압 상태 등 확인

2) 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

3) 보온․도색 공사 대상 파악 조사 병행실시

4) 급격한 밸브 조작에 의한 역류 발생 방지

5) 비상소화장치 적재비품 소요량

6) 노면표시 및 조명블럭 설치 상태

라. 결과제출 : 2020. 5. 13.(수)까지 공문보고

붙임 1. 2020년 상반기 소방용수시설 일제점검‧정비계획 1부.

2. 소방용수시설 일제점검 정비결과(서식) 1부.

3. 도색 및 보온 일제조사(서식) 1부.

4. 비상소화장치 적재비품 파악(서식)1부.

5. 노면표시 및 조명블럭 일제조사(서식)1부.

6. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

7. 일제 조사 요령 1부.

8. 2020년 상반기 소방용수시설 일제점검 조사일정.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	손갑수		1팀장	채두영		119안전센터장	04/16 유용덕
협조자
시행	상계119안전센터-1593	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111 노원소방서 상계119안전센터	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)