“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년도 화학물질 배출량 조사표 제출

우리 정수센터 2019년도 화학물질 배출량 조사표를 다음과 같이 제출하고자 합니다.

가. 제출근거 : 화학물질관리법 제11조(화학물질배출량조사)

나. 제출기관 : 한강유역환경청(화학안전관리단)

다. 제출방법 : 환경부 화학물질배출량 보고 시스템 입력

(http://Icis.me.go.kr/prtr/tri)

라. 제출내용

연도	화학물질명	취급량 (사용량)	배출량	이동량	비 고
2019	알루미늄 및 그 화합물	1,426톤	0	367,705kg	폐기물 처리업체로 이동
	수산화나트륨	0톤	0	0	보고 제외
	염소	569.3톤	7.6kg	-	대기로 배출
	과산화수소	176.9톤	1.7kg	-	대기로 배출

붙임  1. 2019년 화학물질 배출량 산출 근거 1부.

2. 2019년 화학물질 배출량 조사표 1부.  끝.

주무관	박동식		정수과장	04/16 이순재
협조자
시행	정수과-1038	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동)	/
전화	02-3146-5846	/전송	02-3146-5807	/	pkdongsik@seoul.go.kr	/	부분공개(6)