	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고(신림)

1. 재난관리과-2034(2020.4.13.)호「2020년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비

계획 알림」와 관련입니다.

2. 신림119안전센터 2020년 상반기 소방용수시설에 대한 일제점검 계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2020. 4. 27. ~　5. 27.(기간중 9일)

나. 점검대상 : 총 528개소(공설496개소, 비상소화장치 32개소)

다. 점검방법 : 비번 근무자 출동대기(초과근무) 조치 후 주간 근무자 일제조사 실시

라. 세부계획 : 【붙임2 참조】

마. 주요 점검사항 및 유의사항

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부 등 확인

2) 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내․외부 청결 유지 등)

3) 노후소화전(30년이상) 조사 병행 실시

4) 소방차 통행로 노면표시 및 태양광조명등 설치상태 병행조사

5) 소화전 뚜껑 교체 관련 수량 조사 철저

6) 일제 검검 후 119행정정보시스템 사진 현행화 철저

7) 신사시장 소화전 06-58호 조사시 연결살수설비 직결 연동 확인

바. 점검결과 제출일 : 2020. 5. 27.(수)한【붙임 3,4,5,6】

붙임 1. 2020년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 2020년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정(신림) 1부.

3. 2020년 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 소방용수시설 일제점검 결과보고(서식) 1부.

5. 비상소화시설 일제점검 결과보고(서식) 1부.

6. 소방차 통행로노면표시 및 태양광 조명블럭 점검 결과(서식) 1부.

7. 일제조사 요령 1부.

8. 소화전 개폐 점검 시 유의사항 1부.  끝.

	신림119안전센터장
★담당자	정선택		진압1팀장	조정래		119안전센터장	04/16 권형구
협조자
시행	신림119안전센터-1644	(		)	접수		(		)
우	08706	서울특별시 관악구 봉천로 202	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화		/전송	02)878-2069	/		/	대시민공개