투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(우기대비 대형공사장 하수시설물 점검계획 알림 및 협조 요청)

1.업무지시현장 : 진접선(4호선연장) 차량기지 2공구(차량기지) 건설공사 현대엔지니어

링 주식회사, 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 주식회사 대한콘설

탄트, 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 한신공영(주), 진접선(4호

선연장) 차량기지 2공구(차량기지) 건설공사 주식회사 서현기술단, 하

남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 쌍용건설(주), 진접선(4호선연장)

차량기지 1공구(인입선) 건설공사 주식회사 동명기술공단종합건축사사

무소, 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 (주)케이

씨씨건설, 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 주식회사 동일기술공

2.작 성 일 자 : 2020-04-16 11:04:02

3.지 시 내 용

: 물재생계획과-5750(20204.13)호와 관련입니다.

서울특별시(물재생계획과) 주관 우기대비 대형공사장 주변 하수시설물 및 수방대책 실태점검 계획을 붙임과 같이 통보하오니 점검이 원활히 진행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간 : 2020.4.16. ~ 5.10

나. 점검대상 및 점검자

다. 중점 점검사항

1) 관경 축소, 이설(유로변경), 매달기 등 임시 관로설치 적정여부

2) 공공 하수시설물 파손으로 인한 도로침하 발생 여부 등

3) 시설물 손상, 토사퇴적, 시멘트풀 유입 등으로 인한 기능저하 여부

4) 공공하수도 및 배수시설의 적정 시공 여부

5) 풍수해 예방대책 수립, 자재·장비 보관 및 관리실태 등

6) 풍수해 취약지역 정비 방안 수립 여부

7) 유수장애 지장물 제거 및 배수처리 기능 확보 여부

8) 공사장 인접 피해 우려지역 사전정비 등 조치계획 수립 여부

9) 토사유출 방지를 위한 배수로, 침사지, 사면보호시설 등 설치 여부

10) 풍수해 대책 관계자 및 유관기관 비상연락체계 수립 여부

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							안상훈			토목2과장					최진규					도시철도토목부장					전결 04/16 정대현
협조자				토목3과장						임병길					토목1과장							윤방식
시행			도시철도토목부-4256									(						)		접수											(						)
우						서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스 9층															/
전화		027727222						/전송			02)772-7306					/	aasshh902@seoul.go.kr												/	부분공개(5)