		동부수도사업소
CU********6*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 공사완료 통보(중화동 296-7*)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932020021690
처리일자	2020.04.16.10:00
공사장소	**********************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2020. 4.13		검사일	2020. 4.16		검사자	서영인
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	****		주 소	*****************************************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장육안검사
검사결과	옥내급수관 개량공사 준공완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							서영인				시설안전팀장					김대용					시설관리과장					04/16 천성훈
협조자
시행			시설관리과-9221										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13 3층 시설관리과 (행당동)																/
전화		02-3146-2825							/전송			02-3146-2839					/	2010040629@seoul.go.kr													/	부분공개(6)