코로나19 확산방지를 위해 퇴근 후 바로 집으로 복귀합시다!
	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년도 상반기 소방용수시설 일제조사 자체계획 보고(영동)

1. 관련근거

가. 재난관리과-3000(2020.4.14.)호 「2020년도 상반기 소방용수시설 일제 조사‧정비 계획 알림」

나. 재난관리과-3001(2020.4.14.)호 「2020년도 소화전 보온‧도색 대상 파악 알림」

2. 2020년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2020. 4. 14.(화) ~ 5. 22.(금)

나. 점검대상

1) 공설소방용수시설 :공설소화전 829호 등 983개소

2) 비상소화장치 : 12개소

다. 조사방법 : 당일 야간근무자가 일제점검 실시(초과근무 13:40 ~ 17:40 인정)

라. 세부계획 : 붙임1,2 계획 참조

마. 중점 확인사항(★)

1) 소화전 뚜껑 현황조사 : 붙임6-시트10번 확인(※ 위치까지 파악)

2) 소화전 보온‧도색 대상 파악 : 붙임3 확인

※ 도색 민원접수 건에 대한 현장확인 병행실시(공소 3408호)

3) 노후 소화전 조사 : 붙임6-시트6번 확인

4) 비상소화장치 상태점검 : 붙임5-시트2번 확인

5) 소방용수시설 5m이내 주•정차 단속 적극 추진

5) 조사종료후 제수밸브 잠금 철저(미잠금 상태 발견시 상반기 일제점검 미실시로 간주)

3. 행정사항

가. 확인자(각팀 진압팀장)은 일제점검기간 중 무작위 현장확인 실시 및 감독 철저

나. 소방활동 자료조사 등에 적법한 복장(활동복 또는 기동복, 활동모, 마스크) 착용 후 점검 실시

다. 일제조사후 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치되도록 현행화(※사진 현행화 철저)

라. 점검•정비 결과는 붙임 3,4,5,6 서식 작성후 2020.5.22.(금)까지 재난관리과 제출

붙임  1. 2020년도 상반기 일제수리 계획 1부.

2. 상반기 일제수리조사 세부계획(자체) 1부.

3. 2020년도 도색 및 보온대상 파악 1부.

4. 2020년 해빙기 소방용수시설 일제점검 결과보고 서식 1부.

5. 2020년 해빙기 비상소화시설 일제점검 결과보고 서식 1부.

6. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

7. 상반기 소방용수시설 점검일정  1부.  끝.

	영동119안전센터장
서무담당	김도훈		진압1팀장	백균흠		119안전센터장	04/16 代백균흠
협조자
시행	영동119안전센터-2470	(		)	접수		(		)
우	06054	서울특별시 강남구 도산대로 320 영동119안전센터 (논현동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화	02-517-5119	/전송	02-542-0119	/	2012072728@seoul.go.kr	/	부분공개(5)