코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	강서구청장(도로과장)
(경유)
제목	해빙기 보도 점검 결과 조치요청

1. 보행정책과-2656(2020.2.18.)호와 관련입니다.

2. 해빙기점검 계획에 의거 2019년 공사한 강서로 저영향개발(LID)형 생태보행로 정비사업 구역을 점검하고 지적사항을 붙임과 같이 알려드리니 조치 후 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 2020년 상반기 정기 하자검사를 철저히 하여 주시기 바라며, 향후 동일한 지적사례가 발생되지 않도록 공사 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 점검 결과

연번	시행기관	공 사 명	시행연도	공사규모		점검 결과
				폭(m)	연장(m)
1	강서구	저영향개발(LID)형 생태보행로 정비사업	2019	3.0 ~ 3.5	1,500	- (점형)점자블록 설치 방향 부적정 - 볼라드 전면 30㎝ 점자블록 1매 미설치 - 횡단보도 구간 턱낮춤 미시공 등 ※ 맞은편 횡단보도 턱낮춤 병행시공

붙임 : 해빙기 보도점검 조치 요구사항 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	심선아		보도관리팀장	윤복철		보행정책과장	04/16 박태주
협조자	주무관	조시형
시행	보행정책과-5793	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 6층 보행정책과 (서소문동)	/
전화	2133-2439	/전송	2133-1052	/	ssa0517@seoul.go.kr	/	대시민공개