문서번호	요금과-7829
결재일자	2020.4.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
박문희	김맹순	04/17 박영헌
협 조
	요금관리1팀장		代이우태
	요금관리2팀장		최정식

2020년 2월 (2020년 4월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2020.  4.

2020년 2월(2020년 4월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2020년 유수율 목표 : 98.67%

□ 2월 유수율

구 분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2020	19,452	19,118	98.28
	2019	19,233	19,231	99.99
	증감	219 (1.13%)	-113 (-0.59%)	-1.71
당월	2020	9,471	8,973	94.75
	2019	9,043	8,920	98.63
	증감	428 (4.52%)	53 (0.59%)	-3.88

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘20.2월(’20.4월 납기) 당월 공급량은 9,471천㎥으로 전년동기 대비 428천㎥ 증가, 조정량은 8,973천㎥으로 전년동기 대비 53천㎥ 증가하였고 당월 유수율은 전년대비 3.88% 감소하였음

○ 당월 공급량은 전년대비 428천㎥(4.52%) 증가하였음.

- 윤일(2월 29일)로 인하여 월간 공급량 증가

- 중블록별로 재개발, 재건축에 따른 주민 이주 및 신규 아파트 입주 등으로 수전수 증가

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020	101.64	94.75
2019	101.2	98.63
증감	0.44	-3.88

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	1,358	1,390	1,426	2,110	326	1,258	2,081	656
	조정량	1,378	1,837	1,176	2,290	211	1,247	1,554	967
	유수율	101.5	132.19	82.46	108.51	64.91	99.17	74.67	147.39
당월	공급량	656	1,077	726	995	156	614	614	319
	조정량	362	1,063	361	1,298	83	685	1,024	225
	유수율	55.21	98.70	49.80	130.46	52.76	111.59	166.93	70.68
담 당 자		김원재 (급수)	이용민 (급수)	김승진 (급수)	김초민 (급수)	황인성 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)
총 괄		유수율:박문희(요금과), 공급량:김재엽(급수운영과), 김용만(시설관리과)

구 분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	351	672	1,208	3.639	917	712	1,350
	조정량	325	612	1,139	3,435	892	727	1,328
	유수율	92.62	91.10	94.33	94.41	97.28	102.07	98.38
당월	공급량	170	324	591	1,766	461	345	657
	조정량	289	177	393	1,825	297	320	571
	유수율	170.00	54.44	66.44	103.33	64.55	92.80	86.85
담 당 자		고명환 (급수)	유강현 (급수)	조재민 (급수)	박새롬 (시설)	황순미 (시설)	강철운 (시설)	이진영 (시설)
총 괄		유수율:박문희(요금과), 공급량:김재엽(급수운영과), 김용만(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	6,609	6,225	6,618
	조정량	6,892	5,844	6,382
	유수율	104.28	93.88	96.44
당월	공급량	3,610	2,632	3,229
	조정량	3,167	2,793	3,013
	유수율	87.73	106.13	93.32

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2020.2월(’20.4월납기)		2019.2월(’19.4월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
계	136,662	8,973	126,464	8,910	63	0.71
가정용	117,945	6,738	109,238	6,365	373	5.86
공공용	1,072	309	1,076	417	-108	-25.90
일반용	17,576	1,748	16,075	1,894	-146	-7.71
욕탕용	69	178	75	234	-56	-23.93

□ 업종별 조정량 증감 원인

- 2020년 4월 납기 전체 조정량은 전년대비 63천㎥ 증가

<가정용> : 373천㎥ 증가▴   ▾

○ ********************* ▴17,330

○ **********************입주 ▴16,193

○ ************************* ▴35,714

<공공용> : 108천㎥ 감소

○ ******************** 코로나로 휴관 ▾5,169

○ ***********************코로나로 휴관 ▾7,892

○ ******************** 코로나로 휴관 ▾8,953

<일반용> : 146천㎥ 감소

○ ************************** ▾3,993

○ *********************▾3,574

○***************** ▾11,828

<욕탕용> : 56천㎥ 감소

○ *******************코로나로 사용량 감소 ▾6,259

○ ******************* 영업부진 ▾8,863

○****************** ▾4,607

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2020.2월(’20.4월납기)		2019.2월(’20.4월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	136,662	8,973	126,464	8,909	10,198	64
1	증산4	108	362	109	339	-1	23
2	증산5	23,706	1,063	21,564	1,065	2,142	-2
3	와우산1	3,024	361	2,844	387	180	-26
4	와우산2	10,784	1,298	10,269	1,306	515	-8
5	만리3	2,352	83	2,155	79	197	4
6	홍은	11,311	685	10,375	666	936	19
7	백련	17,849	1,024	16,328	988	1,521	36
8	백련6	2,741	225	2,515	231	226	-6
9	백련9	6,863	289	6,322	290	541	-1
10	증산3	466	177	514	186	-48	-9
11	남산4	2,913	393	2,801	380	112	13
12	불광터널	36,833	1,825	34,331	1,828	2,502	-3
13	증산1	4,266	297	4,018	283	248	14
14	증산2	6,222	320	5,614	299	608	21
15	진관	7,224	571	6,705	582	519	-11

○ 증산4 : ******************* ▴2,393

○ 증산5 : *************************영업부진 ▾2,988

○ 와우산1 : ******************** 코로나로 휴관 ▾5,169

○ 와우산2 : ****************** 코로나로 영업부진 ▾6,259

○ 만리3 : ******************* ▴722

○ 홍은 : ***********************입주 완료 ▴15,690

○ 백련 : ********************* 입주 완료 ▴7,471

○ 백련6 : ******************▾2,298

○ 백련9 : ********************** 코로나로 휴관 ▾7,892

○ 증산3 : ********************고객 감소 ▾8,863

○ 남산4 : ************************▴3,990

○ 불광터널 : **************** ▾11,828

○ 증산1 : ****************** ▴2,598

○ 증산2 : ************************ 입주 ▴35,714

○ 진 관 : ******************** 고객 감소 ▾11,279

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2020.2월(’20.4월납기)		2019.2월(’19.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	108	362,120	109	338,738	23,382	6.90
가정용	25	201,433	24	179,038	22,395	12.51
공공용	1	15	1	24	-9	-37.50
일반용	78	149,905	80	146,225	3,680	2.52
욕탕용	4	10,767	4	13,451	-2,684	-19.95

▷ 증감량 : 23,382㎥ 증가

○ 가정용 : 22,395㎥ 증가

- ******************* ▴2,393

○ 공공용 : 9㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 3,680㎥ 증가

********************** ▴1,252

○ 욕탕용 : 2,684㎥ 감소

********************** 영업부진 ▾1,607

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2020.2월(’20.4월납기)		2019.2월(’20.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	23,706	1,063,197	21,564	1,064,767	-1,570	-0.15
가정용	20,076	748,324	18,341	717,999	30,325	4.22
공공용	109	20,469	108	26,396	-5,927	-22.45
일반용	3,512	281,180	3,106	304,533	-23,353	-7.67
욕탕용	9	13,224	9	15,839	-2,615	-16.51

▷ 증감량 : 1,570㎥ 감소

○ 가정용 : 30,325㎥ 증가

***********************▴2,221

○ 공공용 : 5,927㎥ 감소

********************* ▾1,433

○ 일반용 : 23,353㎥ 감소

***************************영업부진 ▾2,988***

○ 욕탕용 : 2,615㎥ 감소

************************ ▾869

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2020.2월(’20.4월납기)		2019.2월(’19.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	3,024	361,495	2,844	387,360	-25,865	-6.68
가정용	1,610	165,645	1,537	146,202	19,443	13.30
공공용	31	11,191	32	19,578	-8,387	-42.84
일반용	1,380	164,660	1,271	201,443	-36,783	-18.26
욕탕용	3	19,999	4	20,137	-138	-0.69

▷ 증감량 : 25,865㎥ 감소

○ 가정용 : 19,443㎥ 증가

******************** 입주 ▴17,330

○ 공공용 : 8,387㎥ 감소

********************** 코로나로 휴관 ▾5,169

○ 일반용 : 36,783㎥ 감소

**************************** ▾3,993

○ 욕탕용 : 138㎥ 감소

**************** 급수중지 ▾1,010

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2020.2월(’20.4월납기)		2019.2월(’19.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,784	1,297,927	10,269	1,305,997	-8,070	-0.62
가정용	8,702	928,524	8,214	883,854	44,670	5.05
공공용	134	30,559	133	42,464	-11,905	-28.04
일반용	1,938	313,792	1,911	338,699	-24,907	-7.35
욕탕용	10	25,052	11	40,980	-15,928	-38.87

▷ 증감량 : 8,070㎥ 감소

○ 가정용 : 44,670㎥ 증가

******************** 입주 ▴8,831***

○ 공공용 : 11,905㎥ 감소

******************* ▾1,859

○ 일반용 : 24,907㎥ 감소

********************* ▾3,831

○ 욕탕용 : 15,928㎥ 감소

******************** 코로나로 사용량 감소 ▾6,259

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2020.2월(’20.4월납기)		2019.2월(’19.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,352	82,548	2,155	78,878	3,670	4.65
가정용	2,178	74,535	2,015	68,864	5,671	8.24
공공용	9	2,222	9	3,960	-1,738	-43.89
일반용	165	5,791	131	6,054	-263	-4.34
욕탕용					-	-

▷ 증감량 : 3,670㎥ 증가

○ 가정용 : 5,671㎥ 증가

********************* ▴722

○ 공공용 : 1,738㎥ 감소

*********************** 코로나로 개학 연기 ▾1,523

○ 일반용 : 263㎥ 감소

특이사항 없음

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부>

업종	2020.2월(’20.4월납기)		2019.2월(’19.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,311	684,917	10,375	665,788	19,129	2.87
가정용	10,119	575,866	9,260	537,975	37,891	7.04
공공용	141	21,913	148	35,360	-13,447	-38.03
일반용	1,045	68,270	961	68,574	-304	-0.44
욕탕용	6	18,868	6	23,879	-5,011	-20.98

▷ 증감량 : 19,129㎥ 증가

○ 가정용 : 37,891㎥ 증가

************************ 입주 완료 ▴15,690

○ 공공용 : 13,447㎥ 감소

******************************* ▾2,102

○ 일반용 : 304㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 5,011㎥ 감소

******************* 코로나로 사용량 감소 ▾2,446

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2020.2월(’20.4월납기)		2019.2월(’19.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	17,849	1,024,337	16,328	988,476	35,861	3.63
가정용	15,984	875,597	14,602	799,668	75,929	9.50
공공용	154	40,101	150	68,437	-28,336	-41.40
일반용	1,710	101,895	1,575	111,353	-9,458	-8.49
욕탕용	1	6,744	1	9,018	-2,274	-25.22

▷ 증감량 : 35,861㎥ 증가

○ 가정용 : 75,929㎥ 증가

************************입주 완료 ▴7,471

○ 공공용 : 28,336㎥ 감소

********************** 코로나로 휴관 ▾5,545

○ 일반용 : 9,458㎥ 감소

*********************** 외 763건 ▾18,914

○ 욕탕용 : 2,274㎥ 감소

******************* ▾2,274

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2020.2월(’20.4월납기)		2019.2월(’19.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,741	225,339	2,515	231,259	-5,920	-2.56
가정용	1,973	96,152	1,801	92,214	3,938	4.27
공공용	25	15,281	25	17,387	-2,106	-12.11
일반용	742	113,565	688	120,906	-7,341	-6.07
욕탕용	1	341	1	752	-411	-54.65

▷ 증감량 : 5,920㎥ 감소

○ 가정용 : 3,938㎥ 증가

******************** ▴1,124

○ 공공용 : 2,106㎥ 감소

******************************** 없어짐, ▾1,264

○ 일반용 : 7,341㎥ 감소

******************* ▾2,298

○ 욕탕용 : 411㎥ 감소

- ********************* ▾501

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2020.2월(’20.4월납기)		2019.2월(’19.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,863	289,030	6,322	290,372	-1,342	-0.46
가정용	6,520	257,668	5,992	243,914	13,754	5.64
공공용	40	9,673	41	20,918	-11,245	-53.76
일반용	302	21,604	288	25,262	-3,658	-14.48
욕탕용	1	85	1	278	-193	0

▷ 증감량 : 1,342㎥ 감소

○ 가정용 : 13,754㎥ 증가

*************************** 입주 ▴1,897

○ 공공용 : 11,245㎥ 감소

********************* 휴관 ▾7,892

○ 일반용 : 3,658㎥ 감소

- ******************** ▾3,574

○ 욕탕용 : 193㎥ 감소

- ******************** 영업부진 ▾193

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2020.2월(’20.4월납기)		2019.2월(’19.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	466	176,609	514	185,562	-8,953	-4.82
가정용	243	152,236	289	146,601	5,635	3.84
공공용	17	1,067	16	1,797	-730	-40.62
일반용	203	17,641	206	21,139	-3,498	-16.55
욕탕용	3	5,665	3	16,025	-10,360	-64.65

▷ 증감량 : 8,953㎥ 감소

○ 가정용 : 5,635㎥ 증가

**************************▴1,984

○ 공공용 : 730㎥ 감소

******************************* 중단 ▾252

○ 일반용 : 3,498㎥ 감소

****************************재개발지역 ▾1,290

○ 욕탕용 : 10,360㎥ 감소

**********************고객 감소 ▾8,863

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동, 북가좌2동 일부>

업종	2020.2월(’20.4월납기)		2019.2월(’19.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,913	392,798	2,801	380,051	12,747	3.35
가정용	2,374	283,187	2,260	266,408	16,779	6.30
공공용	66	41,753	68	39,310	2,443	6.21
일반용	469	57,777	468	62,014	-4,237	-6.83
욕탕용	4	10,081	5	12,319	-2,238	-18.17

▷ 증감량 : 12,747㎥ 증가

○ 가정용 : 16,779㎥ 증가

********************** ▴2,220

○ 공공용 : 2,443㎥ 증가

************************* ▴3,990

○ 일반용 : 4,237㎥ 감소

********************* ▾593

○ 욕탕용 : 2,238㎥ 감소

************************* 대중사우나 ▾1,354

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2020.2월(’20.4월납기)		2019.2월(’19.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	36,833	1,825,121	34,331	1,828,225	-3,104	-0.17
가정용	32,428	1,441,088	30,373	1,415,625	25,463	1.80
공공용	163	44,878	165	47,376	-2,498	-5.27
일반용	4,226	298,266	3,775	318,897	-20,631	-6.47
욕탕용	16	40,889	18	46,327	-5,438	-11.74

▷ 증감량 : 3,104㎥ 감소

○ 가정용 : 25,463㎥ 증가

************************▴8,205

○ 공공용 : 2,498㎥ 감소

********************코로나로 개학 연기 ▾710

○ 일반용 : 20,631㎥ 감소

-******************▾11,828

○ 욕탕용 : 5,438㎥ 감소

********************* 외 4곳 ▾2,871

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2020.2월(’20.4월납기)		2019.2월(’19.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,266	297,465	4,018	283,043	14,422	5.10
가정용	3,905	243,135	3,666	226,772	16,363	7.22
공공용	39	5,775	38	8,282	-2,507	-30.27
일반용	318	31,259	309	32,901	-1,642	-4.99
욕탕용	4	17,296	5	15,088	2,208	14.63

▷ 증감량 : 14,422㎥ 증가

○ 가정용 : 16,363㎥ 증가

********************* ▴2,053

○ 공공용 : 2,507㎥ 감소

********************** ▾1,160

○ 일반용 : 1,642㎥ 감소

******************** ▾814

○ 욕탕용 : 2,208㎥ 증가

*********************▴2,598

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2020.2월(’20.4월납기)		2020.2월(’19.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,222	319,974	5,614	299,120	20,854	6.97
가정용	5,200	248,999	4,733	219,154	29,845	13.62
공공용	26	5,539	26	7,813	-2,274	-29.11
일반용	991	57,186	850	55,928	1,258	2.25
욕탕용	5	8,250	5	16,225	-7,975	-49.15

▷ 증감량 : 20,854㎥ 증가

○ 가정용 : 29,845㎥ 증가

***************************입주 ▴35,714

○ 공공용 : 2,274㎥ 감소

*********************** 코로나로 개학 연기 ▾1,241

○ 일반용 : 1,258㎥ 증가

*******************, 누수 ▴2,152

○ 욕탕용 : 7,975㎥ 감소

******************* ▾4,607

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2020.2월(’20.4월납기)		2019.2월(’19.4월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,224	570,530	6,705	581,968	-11,438	-1.97
가정용	6,608	445,779	6,131	421,010	24,769	5.88
공공용	117	58,260	116	77,979	-19,719	-25.29
일반용	497	65,451	456	79,680	-14,229	-17.86
욕탕용	2	1,040	2	3,299	-2,259	-68.48

▷ 증감량 : 11,438㎥ 감소

○ 가정용 : 24,769㎥ 증가

********************* 입주 완료 ▴5,856

○ 공공용 : 19,719㎥ 감소

********************** 코로나로 휴관 ▾8,953

○ 일반용 : 14,229㎥ 감소

********************** 고객 감소 ▾11,279

○ 욕탕용 : 2,259㎥ 감소

********************* 코로나로 고객 감소 ▾1,940

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2020.2월 (’20.4월납기)	2019.2월 (’19.4월납기)	증감량
계	3,167,565	3,175,230	-7,665
아현제1동	144,752	140,314	4,438	***************** ▴1,237
아현제2동	81,116	76,348	4,768	마포대로 195 마포래미안푸르지오2단지 ▴1,725
공덕제1동	18,064	16,046	2,018	************************* ▴1,524
공덕제2동	146,977	177,631	-30,654	마포대로 115-8 공덕삼성아파트 매월 검침 및 고지로 변경 ▾9,905
신공덕동	54,854	50,274	4,580	백범로37길 12 신공덕1차삼성래미안 ▴2,797
도화동	292,667	293,633	-966	- ***************코로나로 영업부진 ▾3,438
용강동	247,183	244,336	2,847	*************** ▴2,464
대흥동	48,392	40,670	7,722	**************** 입주 ▴8,831
염리동	139,700	139,845	-145	특이사항 없음
신수동	261,990	245,700	16,290	**************** 입주 ▴17,330
서강동	77,365	67,304	10,061	************************입주 완료 ▴3,377
서교동	70,926	71,949	-1,023	***************** ▾1,596
동교동	306,104	373,244	-67,140	양화로 141 (주)호텔롯데 L7홍대 코로나로 영업부진 ▾2,988
합정동	23,601	24,388	-787	********************** ▾1,036
망원제1동	314,497	301,528	12,969	****************** ▴2,221
망원제2동	3,117	3,490	-373	특이사항 없음
연남동	279,519	284,099	-4,580	*************** ▾1,259
성산제1동	294,920	286,253	8,667	**************** 개원 ▴1,978
성산제2동	83,965	78,913	5,052	******************전년은 2달에 한번 고지 ▴2,393
상암동	277,856	259,265	18,591	****************** ▴2,164

○ 마포구                                              (단위 : ㎥)

○ 서대문구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2020.2월 (’20.4월납기)	2019.2월 (’19.4월납기)	증감량
계	2,392,847	2,359,833	33,014
천연동	202,392	198,635	3,757	통********************▴3,990
북아현동	69,973	63,683	6,290	************************ ▴1,690
충현동	27,832	28,931	-1,099	- ************** ▾593
신촌동	72,473	79,365	-6,892	신촌로 83 현대백화점 ▾2,298
연희동	561,179	568,258	-7,079	******************* 코로나로 휴관 ▾5,992
홍제제1동	278,740	272,964	5,776	통일로 395 홍제센트럴아이파크 ▴4,986
홍제제3동	185,225	180,145	5,080	*******************리모델링 입주 ▴2,272
홍제제2동	48,483	40,341	8,142	******************** ▴5,612
홍은제1동	30,006	27,589	2,417	********************* ▴897
홍은제2동	362,754	364,110	-1,356	연희로 353 그랜드힐튼호텔 ▾3,573
남가좌제1동	134,588	147,083	-12,495	모래내로 143 오성목욕탕 코로나로 고객 감소 ▾8,863
남가좌제2동	299,505	277,207	22,298	***************** 입주 ▴16,193
북가좌제1동	88,778	82,169	6,609	*****************▴1,984
북가좌제2동	30,919	29,353	1,566	거북골로14길 32 아이파크 ▴842

○ 은평구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2020.2월 (’20.4월납기)	2019.2월 (’19.4월납기)	증감량
계	3,412,995	3,383,860	29,135
녹번동	451,619	439,452	12,167	통일로 630 래미안베라힐즈 입주 완료 ▴15,690
불광제1동	148,458	138,945	9,513	- ************* ▴3,757
불광제2동	10,630	10,624	6	특이사항 없음
갈현제1동	341,882	337,251	4,631	**************** 개원 ▴2,189
갈현제2동	16,639	17,882	-1,243	*****************▾516
구산동	17,735	17,175	560	특이사항 없음
대조동	421,597	473,350	-51,753	************** ▾11,828
응암제1동	344,125	345,867	-1,742	- **************▾4,607
응암제2동	217,903	194,126	23,777	********************** 입주 ▴35,714
응암제3동	8,688	9,616	-928	특이사항 없음
역촌동	657,931	647,494	10,437	****************** ▴1,233
신사제1동	39,342	38,369	973	******************* ▴877
신사제2동	34,955	30,764	4,191	은평터널로 164 현대아파트 ▴2,053
증산동	221,262	210,305	10,957	증산서길 152-1 장수탕 ▴2,598
수색동	10,326	10,728	-402	특이사항 없음
진관동	469,903	461,912	7,991	통일로 1021 은평성모병원 고지방법 변경(2개월 량) ▴18,425

<첨부>

유수율 분석관련 참고자료

□ 2월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구 : 1,164,717명 (전년 동월 대비 6.4천명 감소)

○ 수 전 수 : 287.8천전 (전년 동월 대비 2.4천전 증가)

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2020년 2월	287,803	251,873	2,151	33,692	87
2019년 2월	285,398	251,260	2,137	31,909	92
증감	2,405	613	14	1,783	-5

○ 평균 최고기온 :  7.2℃(전년 대비 1.2℃ 상승)

○ 평균 최저기온 :  -1.3℃(전년 대비 1.9℃ 상승)

○ 강우일수 및 강우량 : 10일, 53.1mm(전년 대비 29.3mm 증가)

○ 누수복구건수 : 86건 (전년 대비 50건 증가)