	강동소방서
수신	호람건설
(경유)
제목	천호1 도시환경정비사업에 따른 소화전 이설 예정지 재확인(강조)

1. 소방재난행정 업무에 적극 협조해 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 천호1 도시환경정비사업에 따른 소화전 이설 요청 관련 이설위치를 재확인하오니 업무     에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 천호1 도시환경정비사업에 따른 소방용수시설 이설 요청

나. 위    치: 강동구 구천면로 221 일대

다. 이설대상: 지상식 5개소, 지하식 1개소/ 비상소화장치함 철거 - 완료

라. 이설위치:  [붙임1 참고]

3. 행정사항

가. 소방용수시설 이설 예정지를 [붙임1 참고] 재난관리과-6872(2019.10.28.) 공문 통하여

회신하였으나, 해당 장소에 이설이 불가피 하다는 내용을 전달받았으며 그 타당한        근거를 필히 명시하여 주시기 바라며

* 승하강식 소화전 불가하다는 점 근거 추가 작성

나. 2차 이설 필요 대상(지하식 4개소 – 340,2307,2349,2694) 예정기간 회신하여 주시고,

[붙임2 참고]

다.  차후 소화전 이설 및 공사 관련하여 작업 이전 작업 이전 강동소방서 재난               관리과 소방용수담당(02-6981-7643)에 사전 협의하여 추진하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 이설 예정지 목록 및 위치도 1부

2. 천호1 재개발지역 위치도 (이설예정지 1,2차)

	강동소방서장
담당자	김규재		대응총괄팀장	강성용		재난관리과장	04/17 代강성용
협조자
시행	재난관리과-2471	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화		/전송	02-475-0119	/		/	부분공개(6)