	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재방어 검토회의 결과보고 (한화그랑빌아파트)

1. 검토회의

○일     시 : 2020. 04. 16.(목) 19:00 ~ 19:30

○참석인원 : 9명

2. 화재발생 현황

가. 시 간

발생일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
2020.04.13	04:08	04:09	04:14	04:25	완진

나. 장 소

위 치	건 물 구 조	용 도
**************** *******************	양식 철근콘크리트조	공동주택

다. 원인 및 개요 : 원인 미상

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : *************************

3. 출동인원 및 장비 : 월계대기준

가. 인 원 : 9명(소방)

나. 차 량 : 3대(펌프차,탱크차,구급차)

4. 용수현황

○ 점유 용수시설 없음

5. 화재방어활동

가. 출동 중 교통상황 : 원거리 관계로 공릉대 선착 외 특이사항 없음

나. 최초 목격상황 : 도착시 건물 외부에 설치된 실외기 두 개소에서 불꽃과 연기가 분출되고 있었음.

다. 현장 활동상황 : 도착시 두 개조로 나누어 한 개조는 옥내소화전 2본 전개하여 2004호 내부 진입 후 실외기 및 주변 완진 조치하고 한 개조는 공릉대와 함께 옥내소화전 2본 전개하여 1904호 내부 진입 후 실외기 및 주변 완진 조치함. 완진 완료 후 실내 환기 실시 및 2차 인명검색 실시한 바 특이 사항 없음.

라. 각 조별 임무 기록

- 2팀장 : 현장지휘 및 화재진압(소방위 김동진)

- 관창수 : 화재 진압 및 주변 연소확대 저지

- 관창보조 1 : 관창보조, 인명검색 및 옥내 배연작업 실시

- 관창보조 2 : 관창보고, 인명검색 및 옥내 배연작업 실시

- 펌프 및 탱크차 기관 : 연결 송수관 점유

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 현장도착한 바 외부에 설치된 실외기 화재로 상부와 하부 실외기로 연소 중.	선착대는 연소로 인한 화재 확산에 대비하여 부서 배치 및 진압 작전에 유의토록 함.

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	회 의 사 진
작 전 도(평 면 도)

끝.

담당자	김정한		2팀장	김동진		119안전센터장	04/17 강석진
협조자
시행	월계119안전센터-1293	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)